Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu : Mua sắm máy laser nội mạch, máy laser chiếu ngoài

( Kèm theo yêu cầu báo giá 10694 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 06/11/2026 )

| STT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy laser nội mạch | Cái | 03 | 1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Nguồn điện: 220 VAC, tần số 50/60 Hz 2. Yêu cầu cấu hình tối thiểu cho 01 máy bao gồm: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Đầu phát laser: 02 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: - Kiểu laser: Laser bán dẫn - Bước sóng: 650 nm (Sai số tối đa ± 20 nm) - Số kênh làm việc: ≥ 02 kênh - Công suất có thể điều chỉnh: Tối đa ≤ 6 mW/ 01 đầu phát laser - Thời gian điều trị: Trong khoảng từ 1 – 99 phút - Chế độ hoạt động: Liên tục và xung 4. Các yêu cầu khác khi bàn giao hàng hóa: - Hóa đơn và các chứng từ liên quan - Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế - Đối với hàng hóa nhập khẩu: + Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ) + Bản sao bộ chứng từ nhập khẩu (Tờ khai hải quan, vận đơn,…) - Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xưởng |
| 2 | Máy laser chiếu ngoài | Cái | 02 | 1. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Nguồn điện: 220 VAC, tần số 50/60 Hz 2. Yêu cầu cấu hình tối thiểu cho 01 máy bao gồm: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Dây dẫn quang: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: - Kiểu laser: Laser He - ne - Bước sóng: ≥ 630 nm - Công suất có thể điều chỉnh: Tối đa 50 mW - Thời gian điều trị: Trong khoảng từ 1 – 99 phút 4. Các yêu cầu khác khi bàn giao hàng hóa: - Hóa đơn và các chứng từ liên quan - Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế - Đối với hàng hóa nhập khẩu: + Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ) + Bản sao bộ chứng từ nhập khẩu (Tờ khai hải quan, vận đơn,…) - Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xưởng |

Mẫu báo giá

Gói thầu : Mua sắm máy laser nội mạch, máy laser chiếu ngoài

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thuế suất (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/11/2026.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))