Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 5710/YCBG-BVT ngày 03/10/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp sợi bện số 2 | - Chỉ không tiêu. - Chất liệu: Polyethylene. - Chỉ số 2 kèm kim. - Chiều dài chỉ: ≥95cm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Sợi | 50 |
| 2 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | - Chất liệu: Nhựa. - Chiều dài: ≥4.5m. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |
| 3 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | - Có răng. - Chiều dài làm việc: 130mm (±10%). - Có các đường kính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 3.5mm đến 5.5mm. - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |
| 4 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio, các loại | - Đầu cong 90°. - Đường kính mũi 5mm (±10%). - Đường kính thân 4mm (±10%). - Chiều dài làm việc: 135mm (±10%). - Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). | Cái | 300 |
| 5 | Mũi khoan ngược | - Chất liệu: Thép không gỉ. - Bao gồm: 01 mũi khoan dẫn đường, 01 mũi khoan ngược, 01 cây rút chỉ. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 5.5mm đến 10mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Bộ | 50 |
| 6 | Vít cố định dây chằng chéo sinh học tự tiêu | - Chất liệu: Poly-L-lactic acid (PLLA). - Có các đường kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 6mm đến 11mm. - Có các chiều dài theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 20mm đến 30mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 200 |
| 7 | Vít neo gân điều chỉnh độ dài | - Chốt: chất liệu titanium. Chiều dài: 12mm (±10%), rộng: 4mm (±10%), dày: 2mm (±10%), có ≥4 lỗ. - Có 01 sợi dây kéo. - Vòng treo gân chất liệu: polyester hoặc polyethylene. - Điều chỉnh được chiều dài vòng treo tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 50mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 100 |
| 8 | Vít treo gân các cỡ | - Chốt: chất liệu titanium. Chiều dài: 12mm (±10%), rộng: 4mm (±10%), dày: 2mm (±10%), có ≥4 lỗ. - Có 02 sợi dây kéo. - Vòng treo gân chất liệu: polyester hoặc polyethylene. - Có các đường kính theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu trong khoảng từ 15mm đến 40mm. - Đạt tối thiểu tiêu chuẩn chất lượng FDA (Mỹ). | Cái | 200 |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư phẫu thuật nội soi khớp năm 2024 - 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/10/2024.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))