Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế chẩn đoán in vitro năm 2024-2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6313/YCBG-BVT ngày 29/10/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que thử đường huyết | - Dùng được cho máy đo đường huyết OneTouch Verio Pro+ hoặc OneTouch Verio Vue. - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 60.000 |
| 2 | Test định tính phát hiện kháng nguyên Rotavirus | - Phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus - Mẫu xét nghiệm: mẫu phân - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 50 |
| 3 | Test định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum | - Phát hiện định tính kháng thể Treponema pallidum (IgG, IgA, IgM) - Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 1.400 |
| 4 | Test định tính phát hiện kháng nguyên Dengue | - Phát hiện định tính kháng nguyên Dengue - Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 3.000 |
| 5 | Test xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HAV | - Phát hiện định tính kháng thể IgG, IgM kháng virus viêm gan A. - Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 400 |
| 6 | Test xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B | - Phát hiện định tính các kháng nguyên virus cúm loại A và loại B - Mẫu xét nghiệm: mẫu phết mũi, mẫu phết họng, mẫu phết mũi-hầu, hoặc mẫu hút từ mũi/mũi-hầu - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 3.600 |
| 7 | Test định tính phát hiện HBeAg | - Định tính phát hiện HBeAg - Mẫu xét nghiệm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 800 |
| 8 | Test xét nghiệm định tính HBsAg | - Định tính phát hiện HBsAg - Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 2.000 |
| 9 | Test định tính phát hiện kháng thể kháng HIV | - Phát hiện định tính các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu cho virus HIV-1 và HIV-2 - Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 2.000 |
| 10 | Test phát hiện định tính Morphine | - Phát hiện định tính morphine và các chất chuyển hoá của morphine - Mẫu xét nghiệm: nước tiểu - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 500 |
| 11 | Test xét nghiệm định tính HCV | - Định tính phát hiện kháng thể HCV - Mẫu xét nghiệm: Huyết thanh, huyết tương - Đóng gói: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | test | 600 |
|  | Tổng: 11 khoản |  |  |  |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế chẩn đoán in vitro năm 2024-2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11/11/2024.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))