	SỞ Y TẾ BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH


     Số: 3371/YCBP-BVT
V/v yêu cầu báo phí thẩm định giá gói thầu: : Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa cục bộ toàn Bệnh viện trong 2 năm 2025-2027
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2025


PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BẢO DƯỠNG

Gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa cục bộ toàn Bệnh viện trong 2 năm 2025-2027 (Kèm theo yêu cầu báo phí số 3371/YCBP-BVT ngày 13 tháng 5 năm 2025)
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Điều hòa cục bộ 12.000 BTU
	Cái
	278

	2
	Điều hòa cục bộ 18.000 BTU
	Cái
	317

	3
	Điều hòa cục bộ 24.000 BTU
	Cái
	53

	4
	Điều hòa âm trần 18.000 BTU
	Cái
	02

	5
	Điều hòa âm trần 24.000 BTU
	Cái
	14

	6
	Điều hòa âm trần 36.000 BTU
	Cái
	02

	7
	Điều hòa âm trần 48.000 BTU
	Cái
	02

	
	Tổng số
	Cái
	668


PHỤ LỤC 2: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, chu kỳ bảo dưỡng 

Thuộc gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa cục bộ toàn Bệnh viện trong 2 năm 2025-2027
(Kèm theo yêu cầu báo phí số 3371/YCBP-BVT ngày 13 tháng 5 năm 2025)
	A
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, chu kỳ bảo dưỡng

	1
	Kiểm tra hiệu suất làm việc của máy

	2
	Kiểm tra hoạt động của Block

	3
	Kiểm tra hoạt động của motor quạt dàn nóng

	4
	Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh

	5
	Kiểm tra hoạt động của quạt đảo

	6
	Kiểm tra cường độ dòng điện

	7
	Kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp

	8
	Bảo dưỡng dàn lạnh

	9
	Bảo dưỡng dàn nóng

	10
	Kiểm tra thoát nước và các thông số kỹ thuật

	11
	Vận hành chạy thử máy

	12
	Chu kỳ bảo dưỡng: Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần (4 lần/24 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 


B. Hỗ trợ nhân công: Ngoài việc đảm bảo thực hiện bảo dưỡng theo đúng Chu kỳ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư:

- Thực hiện khắc phục sự cố đột xuất không giới hạn số lần trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, đảm bảo máy hoạt động bình thường (đối với các trường hợp không cần sử dụng vật tư, linh kiện thay thế).

- Trường hợp có sự cố bất thường, phát hiện hư hỏng cần thay thế: yêu cầu có nhân sự phối hợp kiểm tra trong thời gian ≤ 3 ngày làm việc, 2 bên lập biên bản làm căn cứ để Chủ đầu tư sửa chữa, thay thế theo quy định.

