Phụ lục: Danh mục dịch vụ/ Yêu cầu chi tiết

Gói thầu: Sửa chữa, cải tạo cảnh quan ngoài nhà

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4373/YCBG-BVT ngày 14/8/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Nội dung công việc | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Làm đường dốc từ C2 sang A2 |  |  |  |
| 1 | Đục nền bê tông, cũ | - Kích thước: : 1,5 x 3 x 0,5 = 2,25m3 | m3 | 2,25 |
| 2 | Đổ bê tông tạo dốc | - Kích thước: 1,2 x 2,6 x 0,3 = 0,975. Mác 300 | m3 | 0,975 |
| 3 | Lát đá mặt dốc | - Kích thước: 10x 20 cm, dày 3cm, đá tự nhiên | m2 | 3 |
| 4 | Vận chuyển đổ đi | - Vận chuyển phế thải | xe | 1 |
| II | Phần sửa chữa đá |  |  |  |
| 1 | Đá sảnh, đường dốc nhà C1 | - Đá tự nhiên, màu trắng, dày 1,8 cm | md | 25 |
| 2 | Đá mặt bậc sảnh C1 | - Đá tự nhiên, màu đỏ, dày 1,8 cm | md | 7 |
| 3 | Đá cổng 1 | - Thay mới đá biển hiệu: 3 x 0,5 m x 3 tấm = 9 md - Thay mới đá trụ cổng lối đi xe máy: 2,5 x 0,4 x 2 tấm = 5md | md | 14 |
| 4 | Tháo ốp lại các vị trí bong tụt | - Đá tại các trụ cổng tường rào xung quanh bệnh viện, đá tự nhiên, màu vàng, dày 1,8 cm | md | 15 |
| 5 | Cắt vá ốp mới các vị trí vỡ | - Đá tự nhiên, màu trắng, dày 1,8 cm | md | 10 |
| III | Phần sửa đường, lát gạch, tháo khung mái tôn nhà B2 |  |  |  |
| 1 | Đổ lại bê tông phần bê tông nhựa bị hỏng | - Bê tông mác 300 | m2 | 2 |
| 2 | Đục nền gạch vỉa hè cũ | - Đục sâu 20cm, vẫn chuyển đất đá, gạch võ đổ đi | m3 | 1 |
| 3 | Lát lại gạch vỉa hè | - Cán nền xi măng mác 100 - Gạch vỉa hè kích thước 40x40 cm | m2 | 4 |
| 4 | Thao khung mái tôn trước nhà B2 |  | m2 | 150 |
| 5 | Trát và lát lại các gờ ví trí ngoài nhà |  | Gói | 1 |

Mẫu báo giá

Gói thầu: Sửa chữa, cải tạo cảnh quan ngoài nhà

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] Báo giá Sửa chữa, cải tạo cảnh quan ngoài nhà như sau:

1. Báo giá Sửa chữa, cải tạo cảnh quan ngoài nhà:

| STT | Danh mục công việc | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. công kiểm tra, sửa chữa, thay thế, lắp đặt và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 22/8/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))