# Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm máy hút ẩm các khoa phòng năm 2025

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 9547/YCBG-BVĐKBN2 ngày 12/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

| STT | Danh mục dịch vụ | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hút ẩm | - Công suất hút ẩm: 30 lít/24 giờ (nhiệt độ 300C - độ ẩm 80%) - Công suất hoạt động: 260W - Nguồn điện: 224-240 V/50Hz - Dung tích bình chứa: 4.5 L - Công nghệ hút ẩm: Plasmacluster ion - Kích thước: 665 x 359 x 248 mm - Trọng lượng: 17.2 kg | Cái | 59 |

# Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm máy hút ẩm các khoa phòng năm 2025 BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm máy hút ẩm các khoa phòng năm 2025 như sau:

# Báo giá Máy hút ẩm các khoa phòng năm 2025:

| STT | Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có) | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

- Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/12/2025.

- Chúng tôi cam kết:

  - Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

  - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

# Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))