Phụ lục: Danh mục, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm máy khí dung

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy khí dung

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 223/YCBG-BVT ngày 10/01/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khí dung | - Nguồn điện: 220-240V/50Hz. - Tốc độ phun: ≥ 0.4 ml/ phút. - Kích thước hạt: ≤ 3µm MMAD (MMAD: đường kính trung bình khí động học). - Phụ kiện đi kèm tối thiểu bao gồm: + Máy nén khí, bộ xông: 01 cái. + Ống dẫn khí bằng PVC: 01 cái. + Ống ngậm: 01 cái. + Mặt nạ người lớn: 01 cái. + Mặt nạ trẻ em: 01 cái. + Miếng lọc dự phòng: 01 cái. | Cái | 75 |

Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm máy khí dung

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy khí dung

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] Báo giá Mua sắm máy khí dung như sau:

1. Báo giá:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Mã ký hiệu, hãng sx, nước sx | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khí dung | - Nguồn điện: 220-240V/50Hz. - Tốc độ phun: ≥ 0.4 ml/ phút. - Kích thước hạt: ≤ 3µm MMAD (MMAD: đường kính trung bình khí động học). - Phụ kiện đi kèm tối thiểu bao gồm: + Máy nén khí, bộ xông: 01 cái. + Ống dẫn khí bằng PVC: 01 cái. + Ống ngậm: 01 cái. + Mặt nạ người lớn: 01 cái. + Mặt nạ trẻ em: 01 cái. + Miếng lọc dự phòng: 01 cái. |  | Cái | 137 |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế (VAT %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Thành tiền |  |  |  |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..../. |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. và các khoản chi phí khác có liên quan, bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/01/2025.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))