PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HOÁ

Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ treo tường năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2628/YCBG-BVT ngày 04/06/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 12.000BTU | - Công suất làm lạnh: 12.000BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1.250W - Hiệu suất năng lượng ≥ 4,82 W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 360g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 32 |
| 2 | Điều hòa cục bộ 2 chiều inventer 12.000BTU | - Công suất làm lạnh: 12.800BTU - Công suất sưởi: 12.958BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1.180W - Điện năng tiêu thụ (sưởi): 1.100W - Hiệu suất năng lượng ≥ 4.89W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 360g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 1 |
| 3 | Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 18.000BTU | - Công suất làm lạnh: 18.500BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1.760W - Hiệu suất năng lượng ≥ 5.20W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 690g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 18 |
| 4 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU | - Công suất làm lạnh: 21.500BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2.600W - Hiệu suất năng lượng ≥ 4.19W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 750g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 15 |

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC VẬT TƯ KÈM THEO

Gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ treo tường năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số  2628/YCBG-BVT ngày 04/06/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa, vật tư | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng D6.35 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa) | Mét | 660 |
| 2 | Ống đồng D9.52 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU (Stt 1;2 biểu hàng hóa) | Mét | 330 |
| 3 | Ống đồng D12.7 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU (Stt 3 biểu hàng hóa) | Mét | 180 |
| 4 | Ống đồng D15.9 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU (Stt 4 biểu hàng hóa) | Mét | 150 |
| 5 | Bảo ôn D6 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa) | Mét | 660 |
| 6 | Bảo ôn D10 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU (Stt 1;2 biểu hàng hóa) | Mét | 330 |
| 7 | Bảo ôn D13 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU (Stt 3 biểu hàng hóa) | Mét | 180 |
| 8 | Bảo ôn D16 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU (Stt 4 biểu hàng hóa) | Mét | 150 |
| 9 | Bảo ôn D28 dày 10mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa) | Mét | 660 |
| 10 | Băng cuốn | - Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt. - Vật liệu PVC - Độ dày 0.25mm - Kích thước: Rộng x dài (7.7 x 1.200) cm (±2%) - Trọng lượng: 330g/cuộn (1kg tương ứng 3 cuộn) | Kg | 660 |
| 11 | Ống nhựa PVC D=27 | - Ống nhựa uPVC Tiền Phong có đường kính D=27mm, độ dày 1.6mm | Mét | 660 |
| 12 | Giá đỡ | - Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ - Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng dòng máy từ 12.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 66 |
| 13 | Dây điện 2x2.5mm | - Kiểu mềm. - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2.5mm - Số ruột: 2 ruột - Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2 | Mét | 2000 |
| 14 | Aptomat 25A | - Số cực: 2 cực - Dòng điện định mức: 25A - Điện áp: 220 - 240V - Dòng cắt: 6 kA | Bộ | 66 |
| 15 | Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…) | - Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…) | Bộ | 66 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 04/06/2024)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục | Đặc tính kỹ thuật | Mã ký hiệu | Hãng SX | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt. Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày 18/06/2024. | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |