**Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm vật tư, hoá chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ**

**thấp năm 2023**

 *(Kèm theo Gia hạn thư mời báo giá ngày 29/5/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thông số kỹ thuật** |
| 1 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn chiều rộng 100mm | Cuộn | 60 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn dùng được trên máy Sterrad:- Chất liệu: Tyvek hoặc tương đương- Có tích hợp chỉ thị hóa học- Chiều rộng: 100 mm- Chiều dài: 70 m.  |
| 2 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn chiều rộng 150mm | Cuộn | 320 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn dùng được trên máy Sterrad:- Chất liệu: Tyvek hoặc tương đương- Có tích hợp chỉ thị hóa học- Chiều rộng: 150 mm- Chiều dài: 70 m.  |
| 3 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn chiều rộng 250mm  | Cuộn | 60 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn dùng được trên máy Sterrad:- Chất liệu: Tyvek hoặc tương đương- Có tích hợp chỉ thị hóa học- Chiều rộng: 250 mm- Chiều dài: 70 m.  |
| 4 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn chiều rộng 350mm  | Cuộn | 156 | Túi ép tiệt trùng dạng cuộn dùng được trên máy Sterrad:- Chất liệu: Tyvek hoặc tương đương- Có tích hợp chỉ thị hóa học- Chiều rộng: 350 mm- Chiều dài: 70 m.  |

**Phụ lục 2:** *MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Gia hạn thư mời báo giá ngày …/…/2023)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…………….**Đc:…………………….Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh ĐT: 02223821242 Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Ký, mã hiệu** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Đơn giá****(VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bằng chữ: ............................................. ./.*** *Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt thay thế,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.*
* *Chất lượng hàng hóa mới 100%.*
* *Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.*
* *Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.*
* *Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).*

**Ngày ……tháng……năm 2023** **ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ** |