| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Số: 3057/YCBP-BVT V/v yêu cầu báo phí thẩm định giá gói thầu: Mua sắm điều hoà cục bộ treo tường năm 2024 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2024 |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo phí số 3057/YCBP-BVT ngày 26 tháng 06 năm 2024)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 12.000BTU | - Công suất làm lạnh: 12.000BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1.250W - Hiệu suất năng lượng ≥ 4,82 W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 360g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 32 |
| 2 | Điều hòa cục bộ 2 chiều inventer 12.000BTU | - Công suất làm lạnh: 12.800BTU - Công suất sưởi: 12.958BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1.180W - Điện năng tiêu thụ (sưởi): 1.100W - Hiệu suất năng lượng ≥ 4.89W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 360g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 1 |
| 3 | Điều hòa cục bộ 1 chiều inventer 18.000BTU | - Công suất làm lạnh: 18.500BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1.760W - Hiệu suất năng lượng ≥ 5.20W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 690g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 18 |
| 4 | Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU | - Công suất làm lạnh: 21.500BTU - Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2.600W - Hiệu suất năng lượng ≥ 4.19W/W - Nguồn điện: 220V; 50Hz - Dàn lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Dàn nóng: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Ống dẫn môi chất lạnh: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. + Môi chất lạnh: R32 + Lượng gas nạp: 750g - Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm | Bộ | 15 |

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC VẬT TƯ KÈM THEO

(Kèm theo yêu cầu báo phí số 3057/YCBP-BVT ngày 26 tháng 06 năm 2024)

| Stt | Danh mục hàng hóa, vật tư | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng D6.35 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa) | Mét | 660 |
| 2 | Ống đồng D9.52 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU (Stt 1;2 biểu hàng hóa) | Mét | 330 |
| 3 | Ống đồng D12.7 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU (Stt 3 biểu hàng hóa) | Mét | 180 |
| 4 | Ống đồng D15.9 dày 0.81mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU (Stt 4 biểu hàng hóa) | Mét | 150 |
| 5 | Bảo ôn D6 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa) | Mét | 660 |
| 6 | Bảo ôn D10 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU (Stt 1;2 biểu hàng hóa) | Mét | 330 |
| 7 | Bảo ôn D13 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 18.000 BTU (Stt 3 biểu hàng hóa) | Mét | 180 |
| 8 | Bảo ôn D16 dày 19mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 24.000 BTU (Stt 4 biểu hàng hóa) | Mét | 150 |
| 9 | Bảo ôn D28 dày 10mm | Sử dụng được/tương thích với các loại máy điều hòa 12.000 BTU; 18.000 BTU và 24.000 BTU (Stt 1;2;3;4 biểu hàng hóa) | Mét | 660 |
| 10 | Băng cuốn | - Màu trắng, dẻo, dai, khó đứt. - Vật liệu PVC - Độ dày 0.25mm - Kích thước: Rộng x dài (7.7 x 1.200) cm (±2%) - Trọng lượng: 330g/cuộn (1kg tương ứng 3 cuộn) | Kg | 660 |
| 11 | Ống nhựa PVC D=27 | - Ống nhựa uPVC Tiền Phong có đường kính D=27mm, độ dày 1.6mm | Mét | 660 |
| 12 | Giá đỡ | - Chất liệu thép cao cấp, bền bỉ - Thiết kế giá chữ L, trọng tải 100kg phù hợp với dàn nóng dòng máy từ 12.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 66 |
| 13 | Dây điện 2x2.5mm | - Kiểu mềm. - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi thẳng - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2.5mm - Số ruột: 2 ruột - Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2 | Mét | 2000 |
| 14 | Aptomat 25A | - Số cực: 2 cực - Dòng điện định mức: 25A - Điện áp: 220 - 240V - Dòng cắt: 6 kA | Bộ | 66 |
| 15 | Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…) | - Vật tư phụ lắp đặt (băng dính, nở đạn, vít…) | Bộ | 66 |