| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Số: 5813/YCBP-BVT V/v yêu cầu báo phí thẩm định giá gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa cục bộ toàn Bệnh viện năm 2024-2026 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 8 tháng 10 năm 2024 |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo phí số 5813/YCBP-BVT ngày 8 tháng 10 năm 2024)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa cục bộ 12.000 BTU | - Công suất 12.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 295 |
| 2 | Điều hòa cục bộ 18.000 BTU | - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 263 |
| 3 | Điều hòa cục bộ 24.000 BTU | - Công suất 24.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 47 |
| 4 | Điều hòa âm trần 18.000 BTU | - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 6 |
| 5 | Điều hòa âm trần 24.000 BTU | - Công suất 24.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 17 |
| 6 | Điều hòa âm trần 36.000 BTU | - Công suất 36.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 6 |
| 7 | Điều hòa âm trần 42.000 BTU | - Công suất 42.000 BTU - Sử dụng điện xoay chiều | Cái | 2 |

PHỤ LỤC 02 - NỘI DUNG YÊU CẦU BẢO DƯỠNG

(Kèm theo yêu cầu báo phí số 5813/YCBP-BVT ngày 8 tháng 10 năm 2024)

| Stt | Nội dung yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng |
| --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hiệu suất làm việc của máy |
| 2 | Kiểm tra hoạt động của Block |
| 3 | Kiểm tra hoạt động của motor quạt dàn nóng |
| 4 | Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh |
| 5 | Kiểm tra hoạt động của quạt đảo |
| 6 | Kiểm tra cường độ dòng điện |
| 7 | Kiểm tra áp suất cao và áp suất thấp |
| 8 | Bảo dưỡng dàn lạnh |
| 9 | Bảo dưỡng dàn nóng |
| 10 | Kiểm tra thoát nước và các thông số kỹ thuật |
| 11 | Vận hành chạy thử máy |

Ghi chú: Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng/lần (24 tháng/4 lần) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trường hợp có sự cố bất thường: Chậm nhất không quá 48 giờ sau khi nhận được thông tin yêu cầu từ phía bên A, Nhà cung cấp dịch vụ phải có mặt để kiểm tra và tiến hành khắc phục sự cố, đảm bảo máy hoạt động bình thường; Nếu phát hiện hư hỏng cần thay thế thì 2 bên lập biên bản làm cơ sở cho Chủ đầu tư triển khai dịch vụ sửa chữa thay thế.