PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Mua sắm máy khoan xương dùng cho phẫu thuật 

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 3366/YCBG-BVĐKBN2 ngày 09/04/2026)
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy khoan xương
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%. 

- Năm sản xuất: 2025 trở đi.

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương.

- Có thể hấp tiệt trùng bằng một trong các phương pháp thông dụng như tiệt trùng hơi nước hoặc tiệt trùng nhiệt độ thấp… (trừ pin, sạc).

2. Cấu hình tối thiểu 01 máy khoan xương, bao gồm:

- Máy chính: 01 Cái

- Pin sạc: 02 Cái

- Sạc pin: 01 Bộ

- Ống đựng pin: 01 Cái

- Khoá giữ mũi khoan: 01 Cái

- Đầu đóng mở mũi khoan: 01 Cái

- Lưỡi cắt: 03 Cái, có các cỡ: 2.7mm, 3.5mm, 4.2mm

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ (Tiếng Việt)

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Công suất đầu ra: ≥ 80 W

- Tốc độ tối đa: ≥ 1100 vòng/ phút

- Mô men xoắn:  ≥ 2.5 Nm

- Pin: ≥ 14V (dùng được ≥ 60 phút).

- Độ ồn:  ≤ 40 dB

4. Các yêu cầu khác khi bàn giao hàng hóa:

- Hóa đơn và các chứng từ liên quan.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: 

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy Chứng nhận xuất xứ (CO); Chứng nhận chất lượng (CQ).

+ Bản sao bộ chứng từ nhập khẩu (Tờ khai hải quan, vận đơn...)

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương.
	Cái
	03


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	
	
	
	(Nếu có)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/04/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

