PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Cải tạo, sửa chữa chống thấm mái nhà C1 

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 2014/YCBG-BVĐKBN2 ngày 05/03/2026)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Tháo dỡ 
	
	
	

	1
	Tháo dỡ lớp gạch chống thấm nóng trên mái và đục chân tường
	- Tháo dỡ lớp gạch chống thấm nóng trên mái, vận chuyển xếp gọn, để sau khi chống thấm xong tận dụng lại: 63,6*15,3 = 973,08 m2
- Đục lớp vữa trát chân tường cao 20 cm, vận chuyển phế thải xuống, bốc lên xe đổ đi: 63,6*0,2*2 + 15,3*0,2*2+6,02*0,2*2=33,968 m2
- Trừ vị trí chiếm chỗ: - 6,02*3,5*2 = -42,14
	m2
	964,908

	II
	Cải tạo 
	
	
	

	1
	Dán màng chống thấm loại tự dính 
	- Dán màng chống thấm loại tự dính dày 1,5 mm, dàn toàn bộ vị trí mái và cuốn lên chân tường 20 cm 
	m2
	964,908

	2
	Xếp lại cầu gạch chống nóng
	Xếp lại cầu gạch chống nóng toàn bộ mái (đã bao gồm trát chân tường hoàn thiện)
	m2
	964,908


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	
	
	
	(Nếu có)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 11/03/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

