PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Dịch vụ thay thế tấm trần tại tầng 4 nhà C1 

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 5701/YCBG-BVĐKBN2 ngày 22/06/2026)
	STT
	Tên dịch vụ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dịch vụ thay thế tấm trần tại tầng 4 nhà C1
	*Tháo dỡ:

- Tháo dỡ toàn bộ tấm trần nhôm và khung xương cũ, vận chuyển xuống kho chứa của bệnh viện.

* Lắp đặt:

- Lắp đặt khung xương trần nhôm mới, chia các ô (60x60) cm
- Sử dụng tấm trần chất liệu bằng nhôm, mới 100%, không đục lỗ, Kích thước: (60 x 60) cm, dày: 0,6 mm.

- Đục lỗ tấm trần sau khi lắp đặt tại các vị trí có thiết bị trên trần và lắp đặt lại thiết bị để hoàn trả hiện trạng.

- Trong quá trình tháo dỡ, lắp đặt phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không gây hư hại ảnh hưởng tới các trang thiết bị và hoạt động của bệnh viện.
	m2
	820


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dịch vụ thay thế tấm trần tại tầng 4 nhà C1
	*Tháo dỡ:

- Tháo dỡ toàn bộ tấm trần nhôm và khung xương cũ, vận chuyển xuống kho chứa của bệnh viện.

* Lắp đặt:

- Lắp đặt khung xương trần nhôm mới, chia các ô (60x60) cm
- Sử dụng tấm trần chất liệu bằng nhôm, mới 100%, không đục lỗ, Kích thước: (60 x 60) cm, dày: 0,6 mm.

- Đục lỗ tấm trần sau khi lắp đặt tại các vị trí có thiết bị trên trần và lắp đặt lại thiết bị để hoàn trả hiện trạng.

- Trong quá trình tháo dỡ, lắp đặt phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không gây hư hại ảnh hưởng tới các trang thiết bị và hoạt động của bệnh viện.
	820
	m2
	
	

	Tổng cộng:
	


	STT
	Danh mục

hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất

	
	
	
	(Nếu có)

	1
	Tấm trần nhôm
	
	
	
	
	
	

	2
	Xương trần nhôm
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/07/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

