PHỤ LỤC: DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed 
Thuộc dự toán: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed 
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed
	- Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed bao gồm:

+ Kiểm tra, sửa chữa Collimator Control Board;

+ Kiểm tra, sửa chữa Helios Filter Assembly;

+ Vệ sinh tổng quát, hiệu chỉnh thông số máy;

- Sau khi sửa chữa đảm bảo máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed hoạt động bình thường.
	Dịch vụ
	01


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/04/2026)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed  như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Thông số
 kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá (VNĐ) 
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng

(Số tiền bằng chữ:...............)


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

4. Bảo hành: tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu dịch vụ sửa chữa.

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 28/04/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

