PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ/DỊCH VỤ
Mua sắm máy điện tim 6 cần năm 2026  

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 3843/YCBG-BVĐKBN2 ngày 22/4/2026)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy điện tim 6 cần
	1. Yêu cầu chung:

- Chất lượng máy: mới 100%.

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

- Nguồn điện: 220VAC, tần số 50/60Hz.

2 . Cấu hình máy:

- Máy chính: 01 bộ.
- Dây điện tim : 01 bộ.
- Dây nguồn: 01 bộ.
- Điện cực ngực: 01 bộ (06 quả).
- Điện cực kẹp chi: 01 bộ (04 cái).
- Ắc quy hoặc pin: 01 bộ.
- Giấy in: 01 cuộn.
- Xe đẩy kèm cần đỡ dây: 01 cái.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

* Tính năng chung:

- Màn hình hiển thị: kích ≥8 inch.

- Số kênh: ≥ 06 kênh.

- Số đạo trình: 12 đạo trình.

- Độ nhạy: từ ≤ 5 đến ≥ 20 mm/mV.

- Dữ liệu có thể xuất ra qua mạng LAN hoặc mạng không dây tích hợp ở định dạng DICOM hoặc PDF.

* Thông số kỹ thuật:

 - Tần số đáp ứng: từ ≤ 0.1Hz đến ≥ 150Hz.

 - Trở kháng đầu vào theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 - Dải điện áp đầu vào: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 - Tốc độ lấy mẫu: ≥ 500 mẫu/ giây.

* Máy in:

 - Phương pháp in: in nhiệt.

 - Tốc độ in: tối đa ≥ 25mm/s.

 - Khổ giấy: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

* Ắc quy (Pin):
 - Thời gian hoạt động sau khi sạc: ≥ 01 giờ.
	Máy
	01


Mẫu bảng báo giá 

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

	STT
	Danh mục

hàng hoá/dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật/ Mô tả dịch vụ
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	
	
	
	(Nếu có)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 04/05/2026.

4. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng (hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao, nghiệm thu.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

