| SỞ Y TẾ BẮC NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Số: 7800/TMBP-BVT V/v yêu cầu báo phí thẩm định giá gói thầu: Mua sắm hàng vật rẻ, vật tư tiêu hao bằng nhựa để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2024-2025 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

PHỤ LỤC: DANH MỤC THƯ MỜI BÁO PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo phí số 7800/YCBP-BVT ngày 24 tháng 12 năm 2024)

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây chun | - Chất liệu bằng cao su, hình tròn hoặc elip | kg | 60 |
| 2 | Túi nilon màu vàng loại 1 kg | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 1kg, - Định lượng 630 cái/kg. (± 10 cái/kg) - Kích thước: cao 30cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm. | kg | 500 |
| 3 | Túi nilon màu trắng loại 1 kg | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 1kg, - Định lượng 630 cái/kg. (± 10 cái/kg) - Kích thước: cao 30cm, rộng 20 cm, gập hông sâu 6 cm, đáy 20 cm. | kg | 500 |
| 4 | Túi nilon màu trắng loại 2 kg | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 2kg, - Định lượng 460 cái/kg. (± 10 cái/kg) - Kích thước: cao 36 cm, rộng 23 cm, gập hông sâu 7 cm, đáy 23 cm. | kg | 1.000 |
| 5 | Túi nilon màu xanh loại 5 kg | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai đựng được 5kg, - Định lượng 320 cái/kg. (± 10 cái/kg) - Kích thước: cao 50 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 8 cm, đáy 30 cm. | kg | 600 |
| 6 | Túi nilon màu xanh loại 65x75 cm | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, - Định lượng 30 cái/kg. (± 3 cái/kg) - Kích thước: cao 75 cm, rộng 65 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 65 cm. Có vạch kẻ ngang: in chữ “Không đựng quá vạch này”, “chất thải thông thường”. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 5.200 |
| 7 | Túi nilon màu xanh loại 40x70 cm | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, - Định lượng 40 cái/kg. (± 3 cái/kg) - Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. - Màu xanh: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “chất thải thông thường”. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 2.150 |
| 8 | Túi nilon màu vàng loại 40x70 cm | Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. - Định lượng 40 cái/kg. (± 3 cái/kg) - Kích thước: cao 70 cm, rộng 40 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. - Màu vàng: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 1.650 |
| 9 | Túi nilon màu xanh loại 35x50 cm | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. - Định lượng 78 cái/kg. (± 3 cái/kg) - Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm. - Màu xanh: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “chất thải thông thường”. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 2.700 |
| 10 | Túi nilon màu vàng loại 35x50 cm | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. - Định lượng 78 cái/kg. (± 3 cái/kg) - Kích thước: cao 50 cm, rộng 35 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 35 cm. - Màu vàng: có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 2.800 |
| 11 | Túi nilon màu vàng loại 50x50 cm | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. - Định lượng 40 cái/kg. (± 3 cái/kg) - Kích thước: cao 50 cm, rộng 50 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 50 cm. - Màu vàng: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, có chữ và biểu tượng nhận biết chất thải y tế lây nhiễm. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 1.200 |
| 12 | Túi nilon màu đen đựng chất thải phóng xạ 25x30x40 cm | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai. - Kích thước: cao 25 cm, rộng 30 cm, gập hông sâu 10 cm, đáy 40 cm. - Màu đen: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” , “Chất thải nguy hại”. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 200 |
| 13 | Túi nilon màu trắng đựng chất thải tái chế | - Chất liệu: Bằng nhựa thân thiện với môi trường, không sử dụng vật liệu nhựa PVC, có quai. - Định lượng 24 cái/kg. (± 2 cái/kg) - Kích thước: cao 90 cm, rộng 60 cm, gập hông sâu 15 cm, đáy 60 cm. - Màu trắng: Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”, “ chất thải tái chế”. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | kg | 1.250 |
| 14 | Túi zip 5x7 cm | - Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. - Kích thước: 5x7 cm. | kg | 40 |
| 15 | Túi zip7x10 cm | - Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. - Kích thước: 7 x 10 cm. | kg | 40 |
| 16 | Túi zip 8x12cm | - Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. - Kích thước: 8 x 12 cm. | kg | 30 |
| 17 | Túi zip 12x20 cm | - Chất liệu: bằng nhựa, có khóa miệng vuốt mép. - Kích thước: 12 x 20 cm. | kg | 30 |
| 18 | Bao tải dứa | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước 70 x 95 cm, màu trắng. | Cái | 500 |
| 19 | Chậu nhựa tròn cỡ nhỏ | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Đường kính miệng 48 cm, cao 16 cm. | Cái | 70 |
| 20 | Chậu nhựa tròn cỡ nhỡ | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Đường kính miệng 60 cm, cao 22 cm. | Cái | 110 |
| 21 | Chậu nhựa tròn cỡ lớn | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Đường kính miệng 67 cm, cao 25 cm. | Cái | 40 |
| 22 | Cốc nhựa đựng đờm miệng tròn | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: đường kính 6 cm, cao 5 cm. | Cái | 500 |
| 23 | Chiếu nhựa | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước 0.9m x 1.9m. | Cái | 400 |
| 24 | Cúc áo nhựa nhỏ | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Đường kính 1cm loại nhỏ - Quy cách: ≥ 50 cái/1 túi | Túi | 12 |
| 25 | Dây dứa | - Chất liệu: Bằng nilon plastic. - Kích thước: bản mỏng rộng 5cm - Quy cách: ≥ 1kg/cuộn. | Cuộn | 150 |
| 26 | Đề can dán kính | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Khổ 1.2 m x 0,6 m. - Quy cách: ≥ 50m/cuộn. | Cuộn | 6 |
| 27 | Giấy bóng kính chịu nhiệt | - Chất liệu: Bằng nhựa. | kg | 12 |
| 28 | Dép nhựa | - Chất liệu: Bằng nhựa, đế dày 1 cm - Kích thước: Từ cỡ 37-41 - Màu sắc: Trắng | Đôi | 2.000 |
| 29 | Găng tay cao su | - Chất liệu: Cao su. - Kích thước: dài 39-40 cm | Đôi | 400 |
| 30 | Găng tay nilon | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước (DxR): 29x29 cm. - Đóng gói ≥ 100 cái/hộp. | Hộp | 300 |
| 31 | Ghế đẩu nhựa | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước (DxRxC): 35x35x45 cm | Cái | 1.400 |
| 32 | Giấy gói thuốc khổ nhỏ | - Chất liệu: Giấy thô. - Kích thước: 50x50 cm. - Quy cách: 70-80 gram/m2 | Kg | 250 |
| 33 | Giấy gói thuốc khổ nhỡ | - Chất liệu: Giấy thô - Kích thước: 60x60 cm. - Quy cách: 70-80 gram/m2 | Kg | 50 |
| 34 | Hộp đựng vật sắc nhọn 2 lít | - Chất liệu: Bằng nhựa, miệng hộp có nắp mở, có hom để tách kim, có vòng tua rua không cho kim trào ngược ra ngoài, có quai nhê gắn với nắp hộp có quai xách. - Dung tích: 2,0 lít - Kích thước: Rộng10 cm x sâu 10 cm x cao 20 cm, có nắp mở - Biểu tượng: Thùng in biểu tượng “Chất thải y tế - Sắc nhọn độc hại” và vạch ngăn “không đựng chất thải quá vạch này” theo quy định của bộ y tế. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 115 |
| 35 | Làn nắp to | - - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước (DxRxC): 50 x 40 x 25 cm | Cái | 30 |
| 36 | Lọ đựng dung dịch sát khuẩn tay nhanh | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Dung tích 500 ml trở lên, dạng vòi xịt ấn, vòi xịt có nhiều màu | Lọ | 550 |
| 37 | Rổ nhựa hình chữ nhật | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước; cao 10 cm, rộng 25 cm, dài 35 cm | Cái | 130 |
| 38 | Thảm nhựa rối | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước : Khổ rộng cuộn 1.2 m, độ dày 8-10 mm. - Màu sắc: Đỏ. - Quy cách: ≥ 18m/cuộn. | Cuộn | 25 |
| 39 | Thùng rác nhựa đạp chân 15L | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Hình vuông, rộng 28,5 cm, sâu 25,5 cm, cao 38 cm. - Dung tích: 15L. - Loại có đạp chân. - Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này - Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng. - Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng. - Màu đen: Có ghi: chất thải nguy hại chứa chất gây độc tế bào & có biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 150 |
| 40 | Thùng rác nhựa đạp chân 30L | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Hình vuông, rộng 32,5 cm, sâu 33 cm, cao 45 cm. - Dung tích: 30L. - Loại có đạp chân - Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này + Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng. + Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng. + Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 180 |
| 41 | Thùng rác nhựa đạp chân 60L | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: hình vuông, rộng 48 cm, sâu 42 cm, cao 64 cm. - Dung tích: 60L. - Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này, - Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng. - Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng. - Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 120 |
| 42 | Thùng rác nhựa 240L | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: hình vuông, rộng 58 cm, sâu 72 cm, cao 105 cm. - Dung tích: 240L. - Có vạch kẻ ngang: Không đựng quá vạch này. - Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng. - Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng. - Màu trắng: Ghi chữ “chất thải tái chế” và biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 10 |
| 43 | Thùng rác hình vuông | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Có thùng rác riêng biệt, đạp chân để nắp đậy - Kích thước; dài 25cm, rộng 25cm, cao 35 cm. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 30 |
| 44 | Thùng rác nhựa có nắp 120L | - Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng. - Kích thước: dài 53 cm, rộng 48 cm, cao 72 cm, Có vạch kẻ ngang: không đựng chất thải quá vạch này. - Dung tích: 120L. - Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng. + Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 60 |
| 45 | Thùng rác nhựa có nắp 80L | - Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng. - Kích thước: 52x52x55cm. - Dung tích: 80L. - Màu xanh: Ghi chữ: “chất thải thông thường” & gắn biểu tượng. - Màu vàng: Ghi chữ “chất thải nguy hại sinh học” & biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | cái | 20 |
| 46 | Thùng nhựa 220L | - Chất liệu: Bằng nhựa, hai bên thùng có gờ nắm, có nắp đậy thùng. - Kích thước: 720x720x855mm; - Màu sắc: Xanh, đỏ, trắng. | Cái | 22 |
| 47 | Ủng cao su cổ dài | - Chất liệu: Cao su hoặc bằng nhựa, đế dày 3 cm, chống nước tốt, chống được tĩnh điện, chống dầu, hóa chất. | Đôi | 17 |
| 48 | Ủng cao su cổ ngắn | - Chất liệu: Cao su hoặc bằng nhựa, đế dày 3 cm, chống nước tốt, chống được tĩnh điện, chống dầu, hóa chất. | Cái | 5 |
| 49 | Xô nhựa 14 L | - Chất liệu: Bằng nhựa, có quai xách. - Kích thước: Miệng Ø 28 x Đáy Ø 21 x cao 25 cm. - Dung tích: 14L. | Cái | 200 |
| 50 | Xô nhựa 22 L | - Chất liệu: Bằng nhựa, có quai xách. - Kích thước: Miệng Ø 35 x Đáy Ø 33 x cao 34 cm. - Dung tích: 22L | Cái | 50 |
| 51 | Xô nhựa tròn 10 L | - Chất liệu: Bằng nhựa. - Kích thước: Miệng Ø 25 x Đáy Ø 19 x cao 22,5 cm, có quai xách (Có ghi: “chất thải nguy hại” ). - Dung tích: 10L. - Màu sắc: Đen, - Có vạch kẻ ngang không đựng quá vạch này, có biểu tượng. - Biểu tượng ghi trên sản phẩm theo thông tư số 20/2021/TT- BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. | Cái | 50 |