Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị chuyên khoa da liễu

Thuộc Dự án 5: Đầu tư trang thiết bị y tế, hành chính

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4960 /YCBG-BVT ngày 9/9/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy laser CO2 | 1. Yêu cầu chung: | Cái | 01 |
|  |  | - Chất lượng máy: mới 100%. |  |  |
|  |  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau. |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz. |  |  |
|  |  | - Máy chính: Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). |  |  |
|  |  | 2. Ứng dụng: |  |  |
|  |  | - Ứng dụng cho điều trị da liễu, thẩm mỹ gồm: dày sừng da dầu, dày sừng ánh nắng, hạt cơm, sùi mào gà… |  |  |
|  |  | 3. Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  |  | - Máy chính (có bánh xe di chuyển và có khoá bánh xe): 01 máy. |  |  |
|  |  | - Đầu điều trị cắt đốt tiêu cự 50mm: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Đầu điều trị cắt đốt tiêu cự 100mm: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Đầu điều trị vi điểm: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Kính bác sĩ: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Kính bệnh nhân: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Bàn đạp chân: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Chìa khoá: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Khoá an toàn: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ. |  |  |
|  |  | 4. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: |  |  |
|  |  | - Bước sóng: có ≥ 01 loại bước sóng, trong đó có bước sóng 10.600nm. |  |  |
|  |  | - Loại laser: laser khí CO2, bóng thuỷ tinh. |  |  |
|  |  | - Có hệ dẫn quang. |  |  |
|  |  | - Có hệ thống làm mát. |  |  |
|  |  | - Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng. |  |  |
|  |  | - Công suất tối đa: ≥40W. |  |  |
|  |  | * Chế độ cắt đốt |  |  |
|  |  | - Các kiểu laser đầu ra tối thiểu gồm: |  |  |
|  |  | + Dạng liên tục. |  |  |
|  |  | + Xung thông thường hoặc xung đơn. |  |  |
|  |  | + Xung ngắn hoặc xung lặp lại. |  |  |
|  |  | + Xung siêu ngắn hoặc nhóm xung. |  |  |
|  |  | - Độ rộng xung: có thể điều chỉnh theo các mức. |  |  |
|  |  | * Chế độ laser vi điểm |  |  |
|  |  | - Mật độ vi điểm có thể điều chỉnh được. |  |  |
|  |  | - Hình dạng trường chiếu tối thiểu gồm các dạng: vuông, tròn, tam giác. |  |  |
|  |  | - Kích thước trường chiếu: có thể điều chỉnh được. |  |  |
|  |  | - Cách thức phát tia: Theo hàng, ngẫu nhiên, liên tục. |  |  |
|  |  | - Độ sâu: điều chỉnh theo mức. |  |  |
| 2 | Máy laser YAG | 1. Yêu cầu chung: | Cái | 01 |
|  |  | - Chất lượng máy: mới 100%. |  |  |
|  |  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau. |  |  |
|  |  | Nguồn điện: 220 - 240V/50-60Hz. |  |  |
|  |  | - Máy chính: Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Liên minh Châu Âu EU) hoặc ARTG (Australia) hoặc PMDA (Nhật Bản). |  |  |
|  |  | 2. Ứng dụng: |  |  |
|  |  | - Ứng dụng trong điều trị da liễu, thẩm mỹ da liễu gồm: xoá xăm, trị nám, trị bớt, điều trị tổn thương mạch máu và các tổn thương sắc tố… |  |  |
|  |  | 3. Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  |  | - Máy chính (có bánh xe di chuyển và có khoá bánh xe): 01 máy. |  |  |
|  |  | - Đầu trị liệu 1064 nm: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Đầu trị liệu 532 nm: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Có đầu chức năng thu phóng và chuẩn trực. |  |  |
|  |  | - Kính bác sĩ: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Kính bệnh nhân: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Chìa khoá: 01 cái. |  |  |
|  |  | - Bàn đạp: 01 cái. |  |  |
|  |  | 4. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu |  |  |
|  |  | - Tối thiểu có 2 bước sóng: 532nm, 1064nm. |  |  |
|  |  | - Có hệ dẫn quang. |  |  |
|  |  | - Có hệ thống làm mát. |  |  |
|  |  | - Các chế độ tạo xung: + Có khả năng tạo ra xung đơn, xung kép. + Tần số: tối thiểu trong khoảng từ 01-10Hz. |  |  |
|  |  | - Màn hình hiển thị: + Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng, hiển thị điều khiển. + Kích thước: ≥ 10 inch. + Có tối thiểu các chức năng: điều chỉnh kích thước điểm trên đầu điều trị, lựa chọn tần suất phát xung, điều chỉnh độ sáng của tia tới, tăng/giảm giá trị, lựa chọn năng lượng, đếm số xung phát ra. |  |  |

Mẫu báo giá

Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị chuyên khoa da liễu

Thuộc Dự án 5: Đầu tư trang thiết bị y tế, hành chính

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các loại hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo Yêu cầu báo giá | Danh mục thiết bị | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Năm sản xuất | Nước sx | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế báo giá (nếu có).

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/09/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))