PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu: Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi năm 2026
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 6332/YCBG-BVĐKBN2 ngày 06/07/2026 của Bệnh viện đa khoa 
Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 

(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ± 5%)

	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	02
	Yêu cầu chung:

- Chất lượng máy: mới 100%.

- Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau.

- Nguồn điện: 220 - 240V, tần số 50/60Hz.

- Yêu cầu về xuất xứ: Danh mục hàng hoá STT 1.1.1, STT 1.1.2, STT 1.1.5, STT 1.2.1 đến STT 1.2.43, STT 1.3.1 đến STT 1.3.10  yêu cầu xuất xứ G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

- Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng: Danh mục hàng hoá STT 1.1.1, STT 1.1.2, STT 1.1.5, STT 1.2.1 đến STT 1.2.9, STT 1.2.13 đến STT 1.2.43, STT 1.3.1 đến STT 1.3.10 đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

	
	Cấu hình, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho 01 hệ thống bao gồm:

	1.1
	Máy chính và các thiết bị phụ trợ

	1.1.1
	Bộ xử lý hình ảnh trung tâm kèm nguồn sáng hoặc bộ xử lý hình ảnh trung tâm và nguồn sáng tách rời
	01
	Bộ
	* Bộ xử lý hình ảnh trung tâm:
- Độ phân giải tối đa: ≥ 3840 x 2160 pixels.

- Phóng đại điện tử hoặc quang học: ≥ 2 lần.

- Tối thiểu có thể kết nối với nội soi ống cứng, ống mềm.

- Hỗ trợ chức năng quan sát hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại hoặc hồng ngoại (NIR/IR).

- Có các chế độ quan sát giúp phân biệt tổ chức mô hoặc cấu trúc mạch máu trên bề mặt niêm mạc.

- Có khả năng nâng cấp phần mềm.

- Có khả năng lưu ≥ 20 cài đặt người dùng và ≥ 50 dữ liệu bệnh nhân.

- Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

* Nguồn sáng: 
- Sử dụng bóng đèn LED.

- Hỗ trợ chức năng quan sát hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại hoặc hồng ngoại (NIR/IR).

- Có thể điều chỉnh cường độ sáng.

- Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10.000 giờ.

- Nhiệt độ màu: ≥ 4500K (Kelvin).

- Cường độ sáng: ≥ 1500 lm (Lumen).

	1.1.2
	Đầu camera
	01
	Cái
	- Sử dụng cảm biến ảnh 4K, chip CMOS.

- Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels.

- Tiêu cự tối đa: ≥ 19 mm.

- Trọng lượng đầu camera: ≤ 270 g.

- Hỗ trợ chức năng quan sát hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại hoặc hồng ngoại (NIR/IR).

- Có các nút bấm trên đầu camera để điều chỉnh chức năng.

- Đầu camera có thể ngâm khử khuẩn hoặc tiệt trùng.

	1.1.3
	Dây dẫn sáng
	01
	Bộ
	- Chiều dài trong khoảng từ 250 cm - 350 cm.

- Đường kính trong khoảng từ 2.5 mm – 5.0 mm. 

	1.1.4
	Màn hình nội soi y tế
	02
	Cái
	- Màn hình 4K chuyên dụng cho y tế.

- Kích thước màn hình: ≥ 40”.

- Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixels.

- Độ sáng: ≥ 700 cd/m2 (Candela/m2).

- Độ tương phản: ≥ 1300:1.

- Góc nhìn: ≥ 178 độ hoặc ≥ 89°/89°/89°/89° (Lên/ Xuống/ Phải/ Trái).

- Có các cổng tín hiệu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	1.1.5
	Máy bơm khí CO2 
	01
	Bộ
	- Bao gồm bộ dây kết nối trocar.

- Có sưởi ấm khí hoặc hút khói tự động.

- Có chế độ bơm cho trẻ em hoặc có thể sử dụng cho trẻ em.

- Có hệ thống an toàn theo dõi liên tục áp lực ổ bụng.

- Có ≥ 2 chế độ bơm khí.

- Lưu lượng bơm tối đa: ≥ 45 lít/phút.

- Áp lực bơm tối đa: ≥ 25 mmHg.

	1.1.6
	Xe đẩy chuyên dụng
	01
	Bộ
	- Chất liệu: Inox 304 hoặc sơn tĩnh điện.

- Xe có: ≥ 04 ngăn để máy, bánh xe có khóa.

	1.2
	Bộ dụng cụ phẫu thuật kèm theo hệ thống bao gồm

	1.2.1
	Bộ trocar cỡ lớn
	02
	Bộ
	- Bộ trocar cỡ lớn bao gồm: Vỏ trocar và van trocar.
- Đầu vát chéo. 
- Đường kính trong: Trong khoảng từ 12 mm -14 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 10 cm.

	1.2.2
	Bộ trocar cỡ nhỏ
	06
	Bộ
	- Bộ trocar cỡ nhỏ bao gồm: Vỏ trocar và van trocar.
- Đầu vát chéo. 
- Đường kính trong: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 10 cm.

	1.2.3
	Bộ trocar cỡ trung bình
	04
	Bộ
	- Bộ trocar cỡ trung bình bao gồm: Vỏ trocar và van trocar.
- Đầu vát chéo. 
- Đường kính trong: Trong khoảng từ 10 mm -11mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 10 cm.

	1.2.4
	Đầu bịt cho vỏ đặt ống soi cắt
	02
	Cái
	- Đầu bịt cho vỏ đặt ống soi cắt.

- Tương thích với vỏ trong của vỏ đặt ống soi cắt (Danh mục STT 1.2.42).

	1.2.5
	Hàm forceps kẹp có răng
	02
	Cái
	- Hàm forceps kẹp có răng.

- Hàm dài ≥ 10 mm. 
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.6
	Hàm forceps kẹp lưỡng cực 
	02
	Cái
	- Hàm forceps kẹp lưỡng cực.

- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 31 cm.

	1.2.7
	Hàm forceps kẹp mở lỗ
	02
	Cái
	- Hàm forceps kẹp mở lỗ.

- Lưỡi hàm dài ≥ 20 mm.
- Hoạt động đơn hoặc hoạt động kép.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.8
	Hàm forceps kẹp mở lỗ kép
	02
	Cái
	- Hàm forceps kẹp mở lỗ kép.

- Lưỡi hàm dài ≥ 27 mm. 
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.9
	Hàm forceps kẹp và phẫu tích
	02
	Cái
	- Hàm forceps kẹp và phẫu tích dạng Kelly hoặc Maryland.

- Lưỡi hàm dài ≥ 20 mm.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.10
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ ổ bụng
	02
	Cái
	- Chất liệu: Nhựa hoặc thép không gỉ.

- Kích thước ngoài: ≥ 450 mm x 70 mm x 60 mm.
- Có đệm đỡ, có nắp đậy.

	1.2.11
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ tiết niệu
	02
	Cái
	- Chất liệu: Nhựa hoặc thép không gỉ.

- Hộp đựng dụng cụ để khử trùng, bảo quản và vận chuyển, có tấm lót dụng cụ.
- Kích thước ngoài: ≥ 450 mm x 55 mm x 100 mm.

	1.2.12
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi ổ bụng
	04
	Cái
	- Chất liệu: Nhựa hoặc thép không gỉ.

- Kích thước ngoài: ≥ 430 mm x 50 mm x 40 mm.
- Có đệm đỡ, có nắp đậy.

	1.2.13
	Kìm kẹp clip polymer
	02
	Cái
	- Kìm kẹp clip Polymer.

- Đường kính thân: Trong khoảng 10 mm - 11 mm.

- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.14
	Kìm kẹp clip titanium
	02
	Cái
	- Kìm kẹp clip titanium.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm - 11 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.15
	Kìm kẹp kim, hàm thẳng
	02
	Cái
	- Tay cầm thẳng, có khóa hãm.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 31 cm.

	1.2.16
	Lưỡi kéo cong
	02
	Cái
	- Lưỡi kéo cong, hàm hoạt động kép.
- Hàm dài ≥ 19 mm. 
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.17
	Lưỡi kéo thẳng
	02
	Cái
	- Lưỡi kéo thẳng, hàm hoạt động kép.
- Hàm dài ≥ 15 mm. 
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.18
	Nòng trocar đầu tam giác hoặc đầu kim tự tháp cỡ lớn
	02
	Cái
	- Đầu tam giác hoặc đầu kim tự tháp.
- Đường kính thân: Trong khoảng 12 mm -14 mm.

	1.2.19
	Nòng trocar cỡ nhỏ
	02
	Cái
	- Nòng trocar cỡ nhỏ.

- Đầu tam giác hoặc đầu kim tự tháp.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.

	1.2.20
	Nòng trocar cỡ trung bình
	02
	Cái
	- Nòng trocar cỡ trung bình

- Đầu tam giác hoặc đầu kim tự tháp.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm -11mm.


	1.2.21
	Nòng trocar đầu tù
	02
	Cái
	- Nòng trocar đầu tù.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 10 mm -11mm.

	1.2.22
	Ống giảm
	02
	Cái
	- Ống thu giảm dùng để kết nối trocar đường kính trong từ 10 mm -11 mm về trocar đường kính trong từ 5 mm - 6 mm.

	1.2.23
	Ống kính nội soi 0 độ ổ bụng
	02
	Cái
	- Hướng nhìn 0 độ. 

- Đường kính: 10 mm.

- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm. 

- Có hỗ trợ chức năng quan sát IR/NIR.

- Có thể hấp tiệt trùng.

	1.2.24
	Ống kính nội soi 30 độ ổ bụng
	02
	Cái
	- Hướng nhìn 30 độ.

- Đường kính: 10mm.

- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

- Có hỗ trợ chức năng quan sát IR/NIR

- Có thể hấp tiệt trùng.

	1.2.25
	Ống kính nội soi 30 độ tiết niệu
	02
	Cái
	- Ống kính nội soi 30 độ.

- Đường kính: 4 mm.

- Chiều dài làm việc: ≥ 28 cm.

- Có thể hấp tiệt trùng.

	1.2.26
	Ống tưới hút
	02
	Cái
	- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.27
	Que đẩy chỉ
	02
	Cái
	- Que đẩy chỉ.
- Đường kính trong khoảng từ 4 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 31 cm.

	1.2.28
	Que nong niệu đạo cỡ 15
	01
	Cái
	- Que nong niệu đạo.

- Kích thước:  15 Charr (French) hoặc 16 Charr (French).

	1.2.29
	Que nong niệu đạo cỡ 18
	01
	Cái
	- Que nong niệu đạo.

- Kích thước: 18 Charr (French).

	1.2.30
	Que nong niệu đạo cỡ 21
	01
	Cái
	- Que nong niệu đạo.

- Kích thước: 21 Charr (French) hoặc 22 Charr (French).

	1.2.31
	Que nong niệu đạo cỡ 24
	01
	Cái
	- Que nong niệu đạo. 

- Kích thước: 24 Charr (French).

	1.2.32
	Que nong niệu đạo cỡ 27
	01
	Cái
	- Que nong niệu đạo. 

- Kích thước: 27 Charr (French).

	1.2.33
	Que phẫu tích đơn cực, đầu hình chữ L
	02
	Cái
	- Đầu hình chữ L.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm. 
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.34
	Que phẫu tích đơn cực, đầu hình thìa
	02
	Cái
	- Đầu hình thìa.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm. 
- Chiều dài làm việc: ≥ 33 cm.

	1.2.35
	Tay cầm có khoá
	04
	Cái
	- Tay cầm. 

- Loại có khóa.

	1.2.36
	Tay cầm không khoá
	08
	Cái
	- Tay cầm.

- Loại không khóa.
- Có chân cắm đốt điện đơn cực.

	1.2.37
	Tay cầm lưỡng cực
	02
	Cái
	- Tay cầm.

- Có chân cắm đốt điện cầm máu lưỡng cực.

	1.2.38
	Tay cắt tiết niệu đơn cực
	02
	Cái
	- Tay cắt đơn cực chủ động.
 - Tương thích với ống soi:
 + Đường kính: 4 mm.
 + Hướng nhìn: 12° và 30°.

	1.2.39
	Vỏ kẹp lưỡng cực 
	02
	Cái
	- Vỏ kẹp lưỡng cực.
- Đường kính thân: Trong khoảng từ 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 31 cm.

	1.2.40
	Vỏ ngoài
	12
	Cái
	- Cách điện.
- Đường kính thân: Trong khoảng 5 mm - 6 mm.
- Chiều dài làm việc: ≥ 30 cm.

	1.2.41
	Vỏ ngoài của vỏ đặt ống soi cắt
	02
	Cái
	- Vỏ ngoài ống soi cắt. 
- Đường kính: 24 Fr hoặc 26 Fr.
- Tương thích với vỏ trong và ống soi:
+ Đường kính: 4 mm.
+ Hướng nhìn: 12° và 30°.

	1.2.42
	Vỏ trong của vỏ đặt ống soi cắt
	02
	Cái
	- Vỏ trong ống soi cắt.
- Tương thích với vỏ ngoài và ống soi:
+ Đường kính: 4 mm.
+ Hướng nhìn: 12° và 30°.

	1.2.43
	Xi lanh hút mảnh cắt bàng quang kèm adapter
	03
	Cái
	- Xi lanh bàng quang kèm adapter.
- Thể tích: 150 ml.

	1.3
	Vật tư y tế dùng để chạy thử máy bao gồm

	1.3.1
	Cáp cao tần đơn cực
	02
	Cái
	- Cáp cao tần đơn cực.
- Chiều dài: ≥ 3 m.

	1.3.2
	Cáp cao tần lưỡng cực
	02
	Cái
	- Cáp cao tần lưỡng cực.
- Chiều dài: ≥ 3 m.

	1.3.3
	Clip cầm máu Titanium
	02
	Hộp
	- Clip cầm máu.

- Chất liệu: Titanium.

	1.3.4
	Clip Polymer
	02
	Hộp
	- Chất liệu: Polymer.

- Kẹp được các mạch máu có đường kính tối thiểu trong khoảng: 7 mm - 16 mm.

	1.3.5
	Dây cáp cao tần đơn cực cho tiết niệu
	02
	Cái
	- Dây cáp cao tần đơn cực cho tiết niệu.
- Chiều dài: ≥ 3 m.

	1.3.6
	Điện cực cắt đơn cực hình bánh xe
	01
	Hộp
	- Điện cực cầm máu đơn cực hình bánh xe.
- Đường kính: 24 Fr.
- Tương thích với ống soi:
+ Đường kính: 4 mm.
+ Hướng nhìn: 12° hoặc 30°.

	1.3.7
	Điện cực cắt đơn cực hình vòng
	02
	Hộp
	- Điện cực cắt đơn cực hình vòng.
- Đường kính: 24-26 Fr.
- Tương thích với ống soi:
+ Đường kính: 4 mm.
+ Hướng nhìn: 12° hoặc 30°.

	1.3.8
	Nút cao su đầu trocar cỡ nhỏ
	100
	Cái
	- Nút cao su đầu trocar.
- Tương thích với trocar có đường kính trong: Trong khoảng từ 5 mm – 6 mm.

	1.3.9
	Nút cao su đầu trocar cỡ trung bình
	100
	Cái
	- Nút cao su đầu trocar.
- Tương thích với trocar có đường kính trong: Trong khoảng từ 10 mm -11 mm.

	1.3.10
	Nút cao su đầu trocar lớn
	100
	Cái
	- Nút cao su đầu trocar.
- Tương thích với trocar có đường kính trong: Trong khoảng từ 12 mm - 14 mm.


Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi năm 2026
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi năm 2026 như sau:
1. Báo giá Mua sắm Hệ thống phẫu thuật nội soi năm 2026 
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (Nếu xác định được)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá chưa thuế

(VND)
	Thuế suất

(%)
	Thành tiền (VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất....tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17/07/2026.
5. Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp danh mục, số lượng hàng hoá theo yêu cầu, đáp ứng về yêu cầu tính năng, kỹ thuật của Quý Bệnh viện quy định tại Phụ lục danh mục hàng hoá/dịch vụ  kèm theo yêu cầu báo giá số 6332/YCBG-BVĐKBN2 ngày 06/07/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2).
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu )
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

