Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm vi sinh năm 2024-2025

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6732/YCBG-BVT ngày 15/11/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hoá | Yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nhuộm phân biệt vi khuẩn Gram dương và Gram âm | - Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. - Thành phần: Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone) và Safranin; mỗi dung dịch được chứa trong các chai riêng biệt. - Đóng gói: tối thiểu 250 ml/chai, 04 chai/bộ | Bộ | 08 |
| 2 | Môi trường phát hiện vi khuẩn kháng cồn kháng axit. | - Dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. - Thành phần: Carbol Fuchsin, Alcohol acid và Methylene Blue, mỗi dung dịch được chứa trong 1 chai riêng biệt. - Đóng gói: tối thiểu 250 ml/chai, 03 chai/bộ | Bộ | 07 |
| 3 | Bộ đo độ đục chuẩn | Hộp gồm 6 ống chuẩn (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) với các nồng độ khác nhau cho phép ước tính mật độ huyền dịch vi khuẩn. + Ống chuẩn 0,5 (BaSO4: 2,4 x 10-5 mol/l) + Ống chuẩn 1 (BaSO4: 4,8 x 10-5 mol/l) + Ống chuẩn 2 (BaSO4: 9,6 x 10-5 mol/l) + Ống chuẩn 3 (BaSO4: 1,44 x 10-4 mol/l) + Ống chuẩn 4 (BaSO4: 1,92 x 10-4 mol/l) + Ống chuẩn 5 (BaSO4: 2,4 x 10-4 mol/l) | Hộp | 01 |
| 4 | CLO-test chẩn đoán H.pylori | - Dùng để kiểm tra sự có mặt của Helicobacter pylori trong mẫu sinh thiết dạ dày - Đóng gói: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | Ống/test | 2.600 |
| 5 | Hóa chất dùng để bán định lượng các hoạt động của Enzym A | - Thành phần: Tris-hydroxymethyl-aminomethane, Hydrochloric acid, Natri lauryl sulfate. - Đóng gói: tối thiểu 8 ml/ống, 2 ống/Hộp | Hộp | 01 |
| 6 | Hóa chất dùng để bán định lượng các hoạt động của Enzym B | - Thành phần: Methanol và Dimethylsulfoxide. - Đóng gói: tối thiểu 5ml/ống, 2 ống/hộp | Hộp | 01 |
| 7 | Hóa chất định danh thủ công vi sinh vật | - Thành phần: Potassium hydroxide, naphthol, mỗi dung dịch được chứa trong một ống riêng biệt - Đóng gói: tối thiểu 5ml/ống, 2x2 ống/hộp | Hộp | 01 |
| 8 | Hóa chất dùng để định danh vi khuẩn liên cầu | - Thành phần: Ninhydrin, Methanol, Dimethylsulfoxide. - Đóng gói: tối thiểu 5ml/ống, 2 ống/hộp | Hộp | 01 |
| 9 | Hóa chất định danh vi khuẩn | - Thành phần: Axit sulfanilic, N,N-dimethyl-1-naphthylamine, mỗi dung dịch được chứa trong một ống riêng biệt - Đóng gói: tối thiểu 5ml/ống, 2x2 ống/hộp | Hộp | 01 |
| 10 | Hóa chất định danh vi khuẩn ngoài đường ruột | - Thành phần: HCl 1N và J 2183. - Đóng gói: tối thiểu 5ml/ống, 2 ống/hộp | Hộp | 01 |
| 11 | Hệ thống định danh thủ công vi sinh vật | 2 hộp gồm 6 hóa chất dùng cho hệ thống định danh thủ công vi sinh vật. Ống 1: HCl 1N và hợp chất J 2183 Ống 2: Axit sulfanilic Ống 3: N,N-dimethyl-1-naphthylamine Ống 4: Potassium hydroxide Ống 5: naphthol Ống 6: Ferric Chloride | Hộp | 02 |
| 12 | Dầu khoáng | - Thành phần: dầu khoáng - Đóng gói: tối thiểu 125ml/lọ | Lọ | 01 |
| 13 | Thanh định danh liên cầu khuẩn | - Thanh định danh liên cầu và cầu khuẩn đường ruột - Đóng gói: tối thiểu 25 thanh + 25 ống hóa chất/hộp | Hộp | 03 |
| 14 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột Enterobacteria | - Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác. - Đóng gói: tối thiểu 25 thanh/hộp | Hộp | 03 |
| 15 | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột | - Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột, dễ mọc. - Đóng gói: tối thiểu (25 thanh + 25 ống hóa chất)/hộp | Hộp | 02 |
| 16 | Thanh định danh Staphylococcus | - Thanh định danh các loài vi khuẩn: Staphylococcus, Micrococus và Kocuria. - Đóng gói: tối thiểu (25 thanh + 25 ống hóa chất)/hộp | Hộp | 03 |
| 17 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn dễ mọc | - Dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn dễ mọc - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 250 |
| 18 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật khó mọc | - Dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn khó mọc. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 12 |
| 19 | Môi trường nuôi cấy và thử tính tan máu của vi sinh vật | - Dùng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 300 |
| 20 | Môi trường nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc: Neisseria và Haemophilus… | - Dùng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc: Neisseria spp và Haemophilus. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 35 |
| 21 | Môi trường nuôi cấy nhiều loại vi khuẩn | - Môi trường giàu dinh dưỡng thích hợp để nuôi cấy các loại vi khuẩn. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 80 |
| 22 | Môi trường nuôi cấy và phân biệt các loại nấm | - Môi trường có pH thấp dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm mốc, nấm men. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 100 |
| 23 | Môi trường phân lập và phân biệt vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu | - Dùng để chẩn đoán và phân biệt các vi sinh vật gây nhiễm trùng đường tiết niệu - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 100 |
| 24 | Môi trường phân lập và phân biệt các vi khuẩn đường ruột | - Môi trường phân lập và phân biệt các vi khuẩn Enterobacteriaceae thông qua sự lên men lactose. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 200 |
| 25 | Môi trường phân lập các loài Shigella và Salmonella | - Dùng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. - Đóng gói: tối thiểu 10 đĩa/Hộp | Hộp | 05 |
| 26 | Môi trường thạch nghiêng dùng để phân biệt vi khuẩn đường ruột | - Dùng để phân biệt vi khuẩn đường ruột dựa trên khả năng sử dụng citrate - Đóng gói: tối thiểu 10 ống/hộp | Hộp | 18 |
| 27 | Môi trường thạch nghiêng phân lập Staphylococci | - Dùng để nuôi cấy và định danh Staphylococci. - Đóng gói: tối thiểu 10 ống/hộp | Hộp | 10 |
| 28 | Môi trường kiểm tra sự nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ | - Môi trường lỏng (canh thang) để kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ. - Đóng gói: tối thiểu 10 ống/hộp | Hộp | 100 |
| 29 | Môi trường thạch nghiêng định danh Enterobacteriaceae. | - Môi trường sử dụng để định danh Enterobacteriaceae, dựa trên quá trình lên men đường và sinh H2S. - Đóng gói: tối thiểu 10 ống/hộp | Hộp | 90 |
| 30 | Môi trường phân biệt Enterobacterales dựa vào sử dụng Citrate | - Để phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sử dụng citrate. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 31 | Môi trường nuôi cấy và xác định tính chất tan máu của vi khuẩn | - Môi trường phát hiện các phản ứng tan huyết đặc trưng khi môi trường được bổ sung máu vô trùng khử fibrin. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 32 | Môi trường phân lập Staphylococci | - Môi trường chọn lọc để phân lập Staphylococci gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 33 | Môi trường định danh và phân biệt vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu | - Môi trường tạo màu để định danh và phân biệt các vi sinh vật gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Đóng gói: tối thiểu 400g/hộp | Hộp | 01 |
| 34 | Môi trường xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh | - Môi trường tiêu chuẩn dùng để xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 35 | Môi trường phân biệt Enterobacterales dựa vào sự lên men đường đôi và tạo H2S | - Để phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sản sinh hydrogen sulphide và lên men đường đôi. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 36 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật | - Môi trường sinh trưởng/nuôi cấy mục đích chung. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 37 | Môi trường canh thang nuôi cấy vi sinh vật khó mọc | - Môi trường canh thang đa năng nuôi cấy vi sinh vật khó mọc. - Đóng gói: tối thiểu 500g/hộp | Hộp | 01 |
| 38 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Amikacin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amikacin 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 39 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Amoxicillin + Clavulanic Acid | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin 20µg + Clavulanic Acid 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 40 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ampicillin + Sulbactam | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin 10µg + Sulbactam 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 41 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Azithromycin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Azithromycin 15µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 42 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefaclor | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefaclor 30 µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 43 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefdinir | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefdinir 5µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 44 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefepime | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefepime 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 02 |
| 45 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefixim | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefixime 5µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 46 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefuroxime | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 47 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefoxitin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 48 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefotaxime | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 49 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftriaxone | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 50 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftazidime | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 51 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftazidim + avibactam | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg + avibactam 20µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 52 | Khoanh giấy kháng sinh phát hiện ESBL | - Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng. - Hộp gồm: Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg, khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg - Đóng gói: tối thiểu 300 khoanh/hộp | Hộp | 05 |
| 53 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftizoxime | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftizoxime 30 µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 54 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ciprofloxacin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin 5µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 55 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Colistin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Colistin sulphate 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 56 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Doripenem | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doripenem 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 04 |
| 57 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Doxycyclin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline 30µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 58 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Fosfomycin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin 200µg + Glucose-6-phopshate 50µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 59 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Gentamycin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 60 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Imipenem | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 05 |
| 61 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Levofloxacin | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin 5µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 04 |
| 62 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Linezolid | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Linezolid 30 µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 01 |
| 63 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Meropenem | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Meropenem 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 05 |
| 64 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Piperacillin + Tazobactam | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Piperacillin 100µg + Tazobactam 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 65 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Ticarcillin + Acid clavulanic | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ticarcillin 75µg + Clavulanic Acid 10µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 02 |
| 66 | Khoanh giấy kháng sinh đồ Sulfamethoxazole + Trimethoprim | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Trimethoprim 1.25 µg + Sulfamethoxazole 23.75 µg dùng để xác định sự nhạy cảm kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 03 |
| 67 | Thanh kháng sinh Vancomycin | - Thanh chứa kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml - Đóng gói: tối thiểu 30 thanh/hộp | Hộp | 03 |
| 68 | Khoanh giấy phát hiện nhanh enzym cytochrome oxydase ở vi khuẩn | - Khoanh giấy được tẩm N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, dùng để phát hiện enzyme cytochrome oxidase ở vi khuẩn. - Đóng gói: tối thiểu 250 khoanh/hộp | Hộp | 02 |
| 69 | Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 | - Que cấy chứa vi khuẩn E.coli ATCC 25922 có khả năng sống và phát triển ổn định, sử dụng một lần - Đóng gói: tối thiểu 5 que/hộp | Hộp | 01 |
| 70 | Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | - Que cấy chứa vi khuẩn P.aeruginosa ATCC 27853 có khả năng sống và phát triển ổn định, sử dụng một lần - Đóng gói: tối thiểu 5 que/hộp | Hộp | 01 |
| 71 | Chủng chuẩn Staphylococcus aureus ATCC 25923 | - Que cấy chứa vi khuẩn S.aureus ATCC 25923 có khả năng sống và phát triển ổn định, sử dụng một lần - Đóng gói: tối thiểu 5 que/hộp | Hộp | 01 |
|  | Tổng: 71 khoản |  |  |  |

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm vi sinh năm 2024-2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | STT theo yêu cầu báo giá | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hàng hoá A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hàng hoá B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/11/2024.

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))