PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa điều hòa trung tâm khoa Dược tháng 5 năm 2024

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 02/05/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block inverter dùng được cho điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | - Chất lượng mới 100% - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18TY1 và RXYQ20TY1 | Cái | 02 |
| 2 | Bo mạch quạt dàn nóng dùng được cho điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | - Chất lượng mới 100% - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ16TY1 | Cái | 01 |
| 3 | Gas 410A | - Gas 410A thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế 2 Block | Kg | 55 |

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 02/05/2024)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số Lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), công vận chuyển, lắp đặt …, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. tháng | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |

- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất