MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/08/2024)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Nội dung công việc | Yêu cầu kỹ thuật | Mã ký hiệu/ Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tháo dàn lạnh VRV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tháo dàn lạnh | - Điều hòa Cassette VRV |  | Cái | 2 |  |  |
| 2 | Nạp gas chạy máy kiểm tra hoạt động |  |  | Gói | 1 |  |  |
| 3 | Thu hồi gas, hút chân không, thử kín, nạp gas |  |  | Gói | 1 |  |  |
| II | THÁO LẮP ĐIỀU HÒA 36000- 48000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tháo dàn nóng điều hòa | - Điều hòa Daikin 36000 - 48000 |  | Bộ | 2 |  |  |
| 2 | Lắp lại dàn nóng điều hòa | - Điều hòa Daikin 36000 - 48000 |  | Bộ | 2 |  |  |
| 3 | Ống đồng Ø10 | - Ø10 mm, dầy 0.71 mm |  | m | 22 |  |  |
| 4 | Ống đồng Ø19 | - Ø19 mm, dầy 0.71 mm |  | m | 22 |  |  |
| 5 | Dây điện cấp nguồn | - Dây 4x6 cấp nguồn cho 02 dàn nóng |  | m | 22 |  |  |
| 6 | Dây điện tín hiệu | - Dây 2x1.5 mm |  | m | 45 |  |  |
| 7 | Bảo ông | - Bảo ôn cho ống đồng Ø10 mm và Ø19 mm |  | m | 10 |  |  |
| 8 | Công tháo lắp |  |  | Gói | 1 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT …% |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Hàng hóa mới 100% - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký | Ngày ……tháng……năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia