MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 05/06/2024)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Mã ký hiệu | Hãng/Nước sản xuất | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy mài góc | - Công suất: 1050W - Hiệu điện thế: 220V - Kích thước: 361mm x 140mm x 124mm | Cái | 02 |  |  |  |  |
| 2 | Công tơ điện xuay chiều kiểu điện từ 3 pha (Gián tiếp) | - Điện áp 240/415V - Tần số 50hz | Cái | 06 |  |  |  |  |
| 3 | Biến dòng đo lường hạ thế | - Tỷ lệ 200/5a - Cấp: 0,5 | Cái | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Đầu cốt Ø2,5 | - Chất liệu bằng đồng Ø2,5 | Cái | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Khớp nối mềm cao su | - (4’’ 100) - Chất liệu cao su tổng hợp. | Cái | 01 |  |  |  |  |
| 6 | Bi động cơ | - Tương đương loại 50 HP-6314 | Vòng | 01 |  |  |  |  |
| 7 | Phớt động cơ | - Chịu áp lực Ø45 | Bộ | 01 |  |  |  |  |
| 8 | Quạt thông gió | - Tốc độ quay 2900 vòng/ phút - Điện áp 0,37/380Kw | Cái | 02 |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT (…%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa được giao tại kho hành chính bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. - Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | Ngày ……tháng……năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |