MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 18/08/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm đan bê tông đậy cống | - Bê tông M200, đá 1x2cm, bê tông thủ công, xi măng PC40, cát vàng, chiều dày tấm đan là 0.12m. - Cốt thép: Sắt ( 10mm, bố trí cốt thép thành tấm lưới với các ô có cạnh 10cm. - Kích thước: 1x0.5x0.12m | m2 | 10 |  |  |
| 2 | Tấm đan bê tông đậy miệng hố ga | - Bê tông M200, đá 1x2cm, bê tông thủ công, xi măng PC40, cát vàng, chiều dày tấm đan là 12cm. - Cốt thép: Sắt (10mm, bố trí cốt thép thành tấm lưới với các ô có cạnh 10cm. - Kích thước: 1.3x0.6x0.12m | m2 | 10 |  |  |
| 3 | Tường bao hố ga | - Gạch xi măng (kích thước 210x100x60mm) - Chiều rộng tường: 2.2m - Chiều cao tường: 1.5m - Đục bỏ tường bao cũ sau đó xây mới vòng quanh miệng hố ga, sao cho khi đặt nắp bê tông xuống vừa khít. | m | 40 |  |  |
| 4 | Tường rãnh trạm điện | - Gạch xi măng ( Kích thước 210x100x60mm) - Chiều rộng tường: 100mm - Chiều cao tường: 40mm - Đục bỏ tường cũ sau đó xây hai hàng tường mới như vị tri sban đầu bằng xi măng PC40. | Cái | 02 |  |  |
| 5 | Gờ giảm tốc | - Bê tông M200, đá 1x2cm, bê tông thủ công, xi măng PC40. - Kich thước: 6x0.8x0.1m | Cái | 2 |  |  |
| Tổng |  |  |
| Thuế VAT |  |  |
| Tổng cộng |  |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | Ngày ……tháng……năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |