MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 09/08/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá treo tiêu nam | - Chất liệu: Đồng + cao su - Dùng để bắt cố định vào tường, tạo điểm tựa treo tiểu nam | Bộ | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Gioăng nối tường | - Chất liệu: Inox + nhựa + cao su - Dùng để nối ống cấp nước với tường | Bộ | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Rốn tiểu nam | - Chất liệu: Sứ - Dùng để chống mùi và chắn rác cho bồn tiểu nam | Cái | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Phao điện | - Điện áp 220v - Cường độ dòng điện 7.5A - Khoảng cách điều khiển 0.18-5m - Dùng để điều chỉnh tự động mực nước trong bồn chứa một cách phù hợp | Cái | 02 |  |  |  |  |
| 5 | Băng dính điện | - Màu sắc: Đen - Dùng trong việc sửa chữa điện dân dụng. | Cuộn | 04 |  |  |  |  |
| 6 | Bơm tõm | Công suất 1.1KW, điện áp 220V | Cái | 01 |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |
| Thuế VAT |  |  |
| Tổng cộng |  |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | Ngày ……tháng……năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |