Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 04/09/2024)

| CÔNG TY……………. Địa chỉ:…………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3 821 242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Mã ký hiệu | Hãng/Nước sản xuất | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiểu nam | - Chất liệu: Sứ - Kích thước: 330 x 330 x 640 mm - Cao độ lỗ cấp nước xả so với mặt sàn: 1095 mm. - Cao độ lỗ thoát nước thải so với mặt sàn: 435mm. - Màu sắc: Trắng. - Có lớp tráng Aqua chống bám bẩn | Cái | 15 |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT (…%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Thành tiền bằng chữ: ............................................. ./.)

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), công vận chuyển, lắp đặt …, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày 09/09/2024. - Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. tháng | ........, ngày …. tháng …. năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |