MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 25/07/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Đặc Tính Kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành Tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bo mạch dàn nóng điều hoà Daikin ( model RZQ125KCV4A ) | - Điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60 HZ - Công suất 45000btu - Loại 2 chiều - Gas 410A | Cái | 1 |  |  |
| 2 | Cảm biến dàn lạnh điều hoà cục bộ Daikin model RZQ125KCV4A | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở 18-25 kΩ | Cái | 1 |  |  |
| 3 | Phao bơm nước ngưng dàn lạnh | - Điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60 HZ | Cái | 1 |  |  |
| 4 | Cảm biến gió hồi dàn lạnh điều hoà Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở 20kΩ (25°C) | Cái | 5 |  |  |
| 5 | Cảm biến vào gas dàn lạnh điều hòa Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở từ 20kΩ (25°C) | Cái | 1 |  |  |
| 6 | Block inverter điều hoà trung tâm Daikin VRV III model RXYQ8PAY19 | - Sử dụng điện áp 380V/AC/ 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Công suất 8 HP - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ8PAY19 | Cái | 2 |  |  |
| 7 | Block cơ điều hoà trung tâm Daikin model JT170G-K1YE | - Sử dụng điện áp 3P 380-415/400-440 V 50/60Hz - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 8 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Carrier Model 42CUR024-703 | - Công suất 24.000BTU - Điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |  |  |
| 9 | Mắt nhận điều hoà Carrier Model 42CUR024-703 | - Công suất 24.000BTU - Điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |  |  |
| 10 | Gas 410A | - Gas 410A Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế block điều hòa trung tâm VRV III | Kg | 370 |  |  |
| 11 | Gas R22 | - Định lượng: 13.6Kg hoặc 22.7Kg (cả vỏ bình) - Độ tinh khiết: 99,96% - Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp lạnh. | Kg | 12 |  |  |
| 12 | Block điều hoà carrier Model 38CUR024-703, | - Công suất 24000Btu - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ - Gas R22 | Cái | 1 |  |  |
| 13 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Carrier Model 38CUR024-703 | - Công suất 24000Btu - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |  |  |
| 14 | Mắt nhận điều hoà Carrier Model 38CUR024-703 | - Công suất 24000Btu - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |  |  |
| 15 | Cáp tiết lưu dàn nóng điều hòa Daikin VRV III | - Ống mao dẫn bằng đồng - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ18PAY19 | Bộ | 3 |  |  |
| 16 | Block inverter điều hoà trung tâm Daikin VRV III model RXYQ18PAY19 | - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Công suất 8 HP - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 17 | Block điều hoà Carrier Model 38CUR018-703, công suất 18000 BTU | - Công suất 18000 BTU - Nguồn điện 1P/ 220V/AC, tần số 50/60HZ - Gas R22 | Cái | 1 |  |  |
| 18 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Daikin ( Model FTE50KV1 công suất 18000 BTU) | - Công suất 18000 BTU - Nguồn điện 1P/ 220/230/240V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |  |  |
| 19 | Mắt thần điều hoà Daikin ( Model FTE50KV1 công suất 18000 BTU) | - Công suất 18000 BTU - Nguồn điện 1P/ 220/230/240V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 2 |  |  |
| 20 | Bo mạch nguồn điều hoà trung tâm Model RXXQ8PAY19 | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 21 | Bo mạch biến tần điều hoà trung tâm Model RXXQ8PAY19 | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 22 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà trung tâm model FXAG50PVE | - Công suất 19000Btu - Điện áp 220-240VAC, 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FXAQ50PVE | Cái | 1 |  |  |
| 23 | Bo mạch dàn lạnh điều hoà Daikin 18000 model FTE50KV1 | - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 1 |  |  |
| 24 | Mắt nhận dàn lạnh điều hoà Daikin 18000 model FTE50KV1 | - Công suất 18.000 BTU - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 1 |  |  |
| 25 | Bo biến tần điều hoà trung tâm model RXYQ12PAY19 | - Công suất 12HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, 50/60HZ - Dùng được cho dàn nóng: RXYQ12PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 26 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 27 | Bo mạch điều hoà 12000 BTU model 42CURO13-703 serial no 32700063 | - Công suất 12000Btu - Nguồn điện 1P/ 220 - 240V/AC, tần số 50/60HZ | Cái | 1 |  |  |
| 28 | Block điều hoà cục bộ Daikin model RXS71GVMV Serial no E000812 | - Công suất 24000Btu, 2 chiều Inverter - Nguồn điện 1P/ 220 - 240V/AC, tần số 50/60HZ - Gas R410A | Cái | 1 |  |  |
| 29 | Block điều hoà cục bộ Carrier model ZR144KC-TFD-522 | - Điện áp: 380 - 400V/AC - Tần số: 50/60Hz - Công suất dàn lạnh: 12Hp. | Cái | 2 |  |  |
| 30 | Quạt dàn lạnh Carrier model ZR144KC-TFD-522 | - Điện áp: 220-240 V/AC - Tần số: 50/60 Hz - Công suất dàn lạnh: 12Hp. | Cái | 1 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT |  |  |  |  |  |  |
| Tổng Cộng |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

Ghi chú:

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ( ……. tháng). | ……..ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |