MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/06/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Đặc Tính Kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú | Thành Tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa Daikin (Model dàn lạnh: FTE50KV1) | - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 6 |  |  |
| 2 | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hòa Daikin (Model dàn lạnh: FTE50KV1) | - Công suất 18.000 BTU - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 6 |  |  |
| 3 | Block điều hòa Daikin (Model : FTE50KV1 ) | - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60Hz - Dùng được cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 | Cái | 3 |  |  |
| 4 | Bo mạch cấp nguồn điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 5 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 6 | Gas 410A | - Gas 410A Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế block điều hòa trung tâm VRV III | Kg | 155 |  |  |
| 7 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D - Công suất 8 HP - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 8 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Gas: R410A/ - Oil: FVC68D- Công suất 18 HP- Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ- Dùng được cho model dàn nóng: RXQ18PAY19 | Cái | 2 |  |  |
| 9 | Cảm biến gió hồi dàn lạnh điều hòa Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở 20kΩ (25°C) | Cái | 5 |  |  |
| 10 | Cảm biến vào gas dàn lạnh điều hòa Daikin VRV III | - Sử dụng điện áp DC - Điện trở từ 20kΩ (25°C) | Cái | 1 |  |  |
| 11 | Cáp tiết lưu dàn nóng điều hòa Daikin VRV III | - Ống mao dẫn bằng đồng Dùng được cho model dàn nóng: RXQ18PAY19 | Cái | 3 |  |  |
| 12 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Công suất 18HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ18PAY19 | Cái | 1 |  |  |
| 13 | Phao bơm nước ngưng dàn lạnh | - Điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60 HZ | Cái | 1 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT |  |  |  |  |  |  |
| Tổng Cộng |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

Ghi chú:

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ( ……. tháng). | ……..ngày tháng năm ĐẠI DIỆN CÔNG TY |
| --- | --- |