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Gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế, sửa chữa cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S
Thuộc dự toán: Mua sắm linh kiện thay thế, sửa chữa cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bộ kim hút hoá chất máy tiệt khuẩn STERRAD 100S
	Bộ kim hút hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S 
- Bộ kim hút hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S dùng để truyền hóa chất tiệt khuẩn từ băng hóa chất vào buồng tiệt khuẩn máy STERRAD 100S.
- Độ xì tối đa: 2 x 10-6 mbar.lít/giây.
	Bộ
	01



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

[bookmark: _Hlk180570931]Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 24/9/2026)
	CÔNG TY…………….
Địa chỉ:………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Thành phố Bắc Ninh        
Điện thoại: 0222 3 821 242 
Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm linh kiện thay thế, sửa chữa cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	[bookmark: _Hlk180570894]Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Thông số
 kỹ thuật
	Ký mã hiệu
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)
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	Tổng cộng
(Số tiền bằng chữ:...............)



2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….công lắp đặt, sửa chữa và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. 
4. Bảo hành: 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
5. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/10/2026.
6. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




