Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Về việc: Sửa chữa và lắp đặt đèn mổ treo trần
Thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa và lắp đặt đèn mổ treo trần
(Kèm theo Quyết định số: 4788/QĐ-BVĐKBN2 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Sửa chữa và lắp đặt đèn mổ treo trần 
SN:5200000 - H 10511
	- Di chuyển đèn mổ treo trần từ tầng 3 nhà C2 sang tầng 1 nhà A2 và lắp đặt đèn mổ treo trần tại phòng 107 nhà A2
- Sửa chữa bảng mạch điều khiển

- Sửa chữa nguồn

- Sửa chữa đui đèn

- Sửa chữa phím bấm điều khiển

Sau khi di chuyển, sửa chữa và lắp đặt đèn mổ treo trần (SN:5200000 - H 10511) phải đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.
	Dịch vụ
	01


