**Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu Mua sắm vật tư, hoá chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ**

**thấp năm 2023**

 *(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28/04/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Thông số kỹ thuật**  |
| 1 | Băng đựng hóa chất dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 100 lít | Băng | 980 | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng được cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD 100S - Mỗi băng gồm 10 cell; mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58% |
| 2 | Băng đựng hóa chất dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 30 lít | Băng | 145 | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng được cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD NX. - Mỗi băng gồm 10 cell; mỗi cell chứa 1,8ml H2O2 58% |
| 3 | Giấy in 2 lớp dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 100 lít | Cuộn | 40 | Giấy in 2 lớp in kết quả tiệt trùng dùng được trên máy Sterrrad 100S. - Chiều rộng cuộn giấy: 76mm- Chiều dài cuộn giấy: khoảng 30m |
| 4 | Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp 30 lít | Cuộn | 3 | Giấy in nhiệt dùng được trên máy Sterrad NX- Chiều rộng cuộn giấy: 80mm- Chiều dài cuộn giấy: 30m |

**Phụ lục 2:** *MẪU BÁO GIÁ*

*(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY…………….**Đc:…………………….Email:…………………Số ĐT liên lạc:……….. |  |

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh ĐT: 02223821242 Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Ký, mã hiệu** | **Thông số kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Hãng/ Nước sản xuất** | **Đơn giá****(VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bằng chữ: ............................................. ./.*** *Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt thay thế,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.*
* *Chất lượng hàng hóa mới 100%.*
* *Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.*
* *Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.*
* *Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).*

**Ngày ……tháng……năm 2023** **ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ** |