PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo phí dịch vụ ngày 30/6/2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm theo TT 14 | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu xanh | 200PCS | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất/ Xuất xứ: Trung Quốc - Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: 200PCS - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30 mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 39.000 |
| 2 | Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu đỏ | 200PCS | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất/ Xuất xứ: Trung Quốc - Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: 200PCS - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 4.000 |
| 3 | Giấy in vòng đeo cổ tay người lớn, mầu vàng | 200PCS | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất/ Xuất xứ: Trung Quốc - Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: 200PCS - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay người lớn, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 280 mm và rộng 30 mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 22.000 |
| 4 | Giấy in vòng đeo cổ tay trẻ em, mầu xanh | T610 | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất/ Xuất xứ: Trung Quốc - Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: T610 - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 200 mm và rộng 15 mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 2.000 |
| 5 | Giấy in vòng đeo cổ tay trẻ em, mầu đỏ | T620 | Trung Quốc | Cái | - Nước sản xuất/ Xuất xứ: Trung Quốc - Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm: T620 - Thông số kỹ thuật: + Vòng đeo cổ tay, 82% nano-silicon, băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp; + Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 200 mm và rộng 15mm; + In nội dung nhận diện bệnh nhân bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130N; + Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày; + Độ dày Vòng đeo: Siêu mỏng 0,09 mm; + Thành phần cấu tạo: nhựa PET hoặc tương đương, in nhiệt trực tiếp; + Quy cách: Kiểu dạng cuộn có đường kính ngoài cuộn 9 cm, một cuộn 200 cái vòng đơn lẻ. + Lắp và in được trên máy in nhãn model TD-2130N |  | 1.200 |

Ghi chú:

+ Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển… bên mua không phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào

+ Chất lượng hàng hoá mới 100%

+ Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng