Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu mua sắm và thay thế linh, phụ kiện cho hệ thống lọc nước RO tại Khoa xét nghiệm trung tâm năm 2023

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 21/02/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Hãng sản xuất/ Xuất xứ | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ lõi lọc 10" TW-CCK-KEMFLO | Lõi số 1: PS-05 | Kemflo/Taiwan | - Các lõi lọc phù hợp với cốc lọc 10''. -Lõi số 1: Kích thước khe hở 5 µm. -Lõi lọc số 2: Lõi lọc than hoạt tính. -Lõi lọc số 3: Lõi lọc than hoạt tính. | Bộ | 01 |
|  |  | Lõi số 2: ZGAC-10W-C | CCK/Taiwan |  |  |  |
|  |  | Lõi số 3: GAC-10R-C | CCK/Taiwan |  |  |  |
| 2 | Bộ vật liệu khử khoáng Mixbed -MB115 | MB-115 | Thermax/ Ấn Độ | -Hạt dạng hình cầu. -Kích thước hạt: 0.3-1.2 (mm). Là hỗn hợp trộn của anion và cation theo tỷ lệ 1:1,5. | Bộ | 02 |
| 3 | Bộ lõi thẩm thấu ngược Canature RO 500G | 3012-500-NPI | Canature/Trung Quốc | -Chất liệu PA. -Kích thước khe hở 0.0001µm. -Công suất: 500 gallon. -Khả năng loại bỏ các tạp chất 95-99.6%. -Lọc ion kim loại, tạp chất hữu cơ và vi khuẩn. | Bộ | 02 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bằng chữ: ............................................. ./. - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt thay thế,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). Ngày ……tháng……năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |