Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu

Kiểm định. hiệu chuẩn áp kế, nhiệt ẩm kế, van an toàn, tủ nhiệt, nồi hơi, pipet, tủ an toàn sinh học

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 18 / 5 /2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp kế | Bình Oxy lỏng Crylor | Cái | 02 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
|  |  | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 05 |  |
|  |  | Hệ thống khí y tế | Cái | 07 |  |
| 2 | Van an toàn | Bình Oxy lỏng Crylor | Cái | 09 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
|  |  | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 04 |  |
| 3 | Bồn oxy lỏng (2m3<bồn<10m3) |  | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | Nồi hơi | Model: Amsco 400 - 48H | Cái | 03 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 5 | Nhiệt ẩm kế |  | Cái | 25 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 6 | Tủ trữ máu | Model: BR320 Seri: 8401597, 8401631 | Cái | 02 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 7 | Tủ trữ máu âm sâu | Model: FR320 Seri: 8411056 | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 8 | Tủ lạnh âm sâu | Model: Phcbi | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 9 | Tủ ấm | Model: UN55 Seri: B2130624 | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 10 | Tủ sấy Memmert | Model: Memmert Seri: dyg12880 | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 11 | Pipet |  | Cái | 11 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 12 | Tủ an toàn sinh học | Model AC2-4E8 Seri: 2021-168372 | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |
| 13 | Tủ cấy vi sinh | Model: SCR-2A1 Seri: 2021-169293 | Cái | 01 | 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Nội dung công việc | Tiêu chuẩn thực hiện đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Hiệu lực báo giá: ….. ngày kể từ ngày ký. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả đã kiểm định, hiệu chuẩn. | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |