(Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/07/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hạng mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đục nền gạch cũ | - Đục nền nhà vệ sinh và đục chân tường cao 20cm từ cốt nền gạch cũ cho đóng bao vận chuyển xuống dưới tầng 1 cho lên xe đổ đi | m2 | 94,34 |  |  |
| 2 | Đổ bê tông nền tạo dốc | - Bê tông M200, đá 1x2, bê tông thủ công, xi măng PC 40 (tương đương xi măng Phúc Sơn), cát vàng, chiều dày 10cm ( theo cốt nền hiện trạng) | m3 | 6,71 |  |  |
| 3 | Chống thấm | - Dán màng chống thấm dày 2mm (tương đương màng Autotak, nhập khẩu Italia) | m2 | 94,34 |  |  |
| 4 | Cán nền | - Cán nền tạo dốc, xi măng PC 40 (tương đương xi măng Phúc Sơn), cát đen , dày 4cm | m2 | 67,1 |  |  |
| 5 | Lát nền | - Xi măng PC 40 (tương đương xi măng Phúc Sơn), xi măng trắng, gạch 30x 30cm (tương đương gạch Vigracera), mầu trắng, chống trơn | m2 | 94,34 |  |  |
| 6 | Tháo, lắp thiết bị vệ sinh | - Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | cái | 17 |  |  |
| 7 | Tháo lắp vách ngăn | - Tháo vách ngăn xử lý chống thấm nền, và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm | m2 | 15 |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Thời gian địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

Ngày ……tháng……năm 2023

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

|  | Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |