PHỤ LỤC DANH MỤC

Gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa

điều hòa các trung tâm, khoa phòng Quý II năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá ngày 12/4/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | - Chất lượng mới 100% - Công suất 12HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ12TY1 | Cái | 1 |  |
| 2 | Block cơ điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Chất lượng mới 100% - Công suất 6HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | Cái | 1 |  |
| 3 | Khởi động từ | - Chất lượng mới 100% - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | Cái | 1 |  |
| 4 | Bo mạch inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Chất lượng mới 100% - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |
| 5 | Bo mạch cấp nguồn điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Chất lượng mới 100% - Công suất 8HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ8PAY19 | Cái | 1 |  |
| 6 | Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Chất lượng mới 100% - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh: FXAQ50PVE | Cái | 1 |  |
| 7 | Bo mạch điều khiển dàn nóng điều hòa cục bộ Daikin | - Chất lượng mới 100% - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RKA50UVMV | Cái | 1 |  |
| 8 | Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa cục bộ Panasonic | - Chất lượng mới 100% - Công suất 24.000 BTU - Sử dụng điện áp 220V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh: CS-QA24QKH-8 | Cái | 1 |  |
| 9 | Gas 410A | - Gas 410A Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế 2 block và xử lý rò gas | Kg | 150 |  |
| 10 | Ni tơ thử kín | - Bình 40 lit, cao 1260m, nặng 55kg (-+5%) - Kiểm tra rò rỉ gas | Bình | 1 |  |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 12/4/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |