PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời Báo giá ngày 04/07/2023 của Giám đốc bệnh viện)

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ấm nước siêu tốc | Chất liệu bằng inox 304, dung tích 1,8L. Điện áp 220V. | Cái | 20 |
|  | Bản lề 10cm | Dài 10cm, chất liệu inox 304, dày 2 mm | Cái | 200 |
|  | Băng cuốn ống bảo ôn | Bằng vải gạc, khổ rộng 10 cm, dạng cuốn | Kg | 20 |
|  | Băng dính điện | Độ dãn 200%, độ rộng 18 mm, độ dày 100 micron, độ dài 3 m, màu đen. | Cuộn | 50 |
|  | Bình bột chữa cháy MFZL4 | - Loại bình xách tay, vỏ bình bằng thép, trong bình chứa 4 kg hỗn hợp hóa chất gồm khí đẩy và bột chữa cháy được nối với miệng bình bằng một ống dẫn trong, cụm van gắn liền nắp đậy, có thể tháo ra nạp lại bình sau khi sử dụng, van khoá là van bóp, được kẹp chốt an toàn, có đồng hồ áp lực khí đẩy, vòi phun bằng nhựa; ống xifong ngoài là loại chất dẻo mềm, | Bình | 100 |
|  | Bình khí chữa cháy MT3 | - Loại bình xách tay, vỏ bình được làm bằng thép, có dạng hình trụ đứng. Phía trên bình có gắn cụm van xả, có cò bóp phía trên, có chốt hãm kẹp chì để đảm bảo an toàn. Chất chữa cháy là khí CO2 được nén với áp suất cao, trọng lượng khí trong bình chữa cháy 3 kg. | Bình | 100 |
|  | Bình khí chữa cháy MT5 | - Loại bình xách tay, vỏ bình được làm bằng thép, có dạng hình trụ đứng. Phía trên bình có gắn cụm van xả, có cò bóp phía trên, có chốt hãm kẹp chì để đảm bảo an toàn. Chất chữa cháy là khí CO2 được nén với áp suất cao, trọng lượng khí trong bình chữa cháy 5 kg. | Bình | 100 |
|  | Bộ lục lăng chẵn | Gồm 9 cây (1.5mm-10mm), chất liệu thép | Bộ | 10 |
|  | Bộ micro không dây | Bằng nhựa, hợp kim, tần số 720MHz-790MHz, kèm bộ thu phát không dây | Bộ | 2 |
|  | Bộ sen tắm | Mạ Niken và Crom, dây dẫn dài, đầu củ sen. Mặt sen tắm kích thước 6 cm. | Bộ | 50 |
|  | Bộ vặn vít đa năng | Chất liệu thép, Có 46 món, 32 mũi vặn | Bộ | 5 |
|  | Bóng đèn Led 1.2 m | Điện áp 220 V, công suất 18 W, ánh sáng trắng, dạng tuýp dài 1.2 mét. | Cái | 800 |
|  | Bóng đèn Led 60 cm | Điện áp 220 V, công suất 10 W, ánh sáng trắng, dạng tuýp dài 60 cm. | Cái | 200 |
|  | Bóng đèn Led loại tròn | Điện áp 220 V, công suất 10 W, ánh sáng trắng. | Cái | 300 |
|  | Bột thông cống vệ sinh | Thành phần gồm Sodium Hydroxite và Potassium Hydroxite, phụ gia có tính chất hóa học chứa chất kiềm, 100 g/gói | Gói | 1000 |
|  | Búa đinh nhỡ | Đầu búa bằng sắt, cán gỗ | Cái | 10 |
|  | Bút thử điện | Điện áp 240V | Cái | 30 |
|  | Chổi chít quét vôi | Làm từ bông cỏ | Bó | 20 |
|  | Chốt cầu ngang | Kiểu chốt ngang, chất liệu inox 304, dài 20 cm | Cái | 100 |
|  | Chốt con chuột | Kiểu chốt dọc, chất liệu inox 201, dài 10 cm | Cái | 50 |
|  | Chuông không dây | Chuông cắm, Điện áp 220V | Cái | 10 |
|  | Cọc treo quần áo Inox | Chất liệu bằng inox 201, dáng đứng có một trục làm bằng inox, có 2 tầng | Cái | 30 |
|  | Cút nhựa nhiệt Φ20 | Đường kính 20 mm, Chất liệu bằng nhựa | Cái | 50 |
|  | Đá cắt sắt | Đường kính 350 mm | Cái | 20 |
|  | Đá mài sắt | Đường kính 110 mm | Cái | 20 |
|  | Đầu bắn tôn | Bằng kim loại Φ 6 mm | Cái | 30 |
|  | Đầu báo khói | - Điện áp : 24 V, - Dòng điện hoạt động: 30 mA, - Kiểu dáng hình tròn, có đèn led báo chế độ: + Chế độ bình thường: Chớp sáng + Chế độ báo cháy: Sáng liên tục khi báo động | Cái | 100 |
|  | Đầu báo nhiệt | - Điện áp : 24V, - Dòng điện hoạt động: 30 mA, - Kiểu dáng hình tròn, - Chất liệu nhựa: ABS, mặt tiếp xúc nhiệt bằng kim loại | Cái | 100 |
|  | Dây chậu dài | Chất liệu nhựa bọc sợi inox, Φ15 mm, dài 60 cm | Cái | 100 |
|  | Dây chậu ngắn | Chất liệu nhựa bọc sợi inox, Φ 15 mm, dài 40 cm | Cái | 200 |
|  | Dây điện đôi (2 x 0.75) mm | Dây đôi kiểu dẹt, KT: (2 x 0.75) mm. Lõi đồng nhiều sợi nhỏ, chất liệu vỏ PVC. | mét | 1.000 |
|  | Dây điện đôi (2x1.5) mm | 2 lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau, chất liệu vỏ PVC, kích thước: (2 x 1.5) mm. | mét | 2.000 |
|  | Dây điện đôi (2x2.5) mm | 2 lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau, chất liệu vỏ PVC, kích thước (2 x 2.5) mm | mét | 1.000 |
|  | Dây điện đôi (2 x 4) mm | 2 lõi đồng gồm nhiều sợi nhỏ cuộn vào nhau, chất liệu vỏ PVC, kích thước (2 x 4) mm | mét | 300 |
|  | Dao trổ | Vỏ nhựa, lưỡi thép (0.5x15x100) mm | Cái | 15 |
|  | Đế ổ điện | Chất liệu bằng nhựa PVC | Cái | 300 |
|  | Đèn pin | Bóng LED, kiểu liền sạc, dung lượng pin 5.800 mah | Cái | 20 |
|  | Điều khiển điều hòa đa năng | Nguồn cấp: 3V (2 x 1.5V), dùng pin AAA | Cái | 10 |
|  | Ga điều hòa 410A | Bình chứa 11.3 kg, ga 410A. | Bình | 100 |
|  | Ga điều hòa R22 | Bình chứa 13.6 kg, ga R22. | Bình | 50 |
|  | Ga điều hòa R32 | Bình chứa 9.5 Kg, ga R32 | Bình | 50 |
|  | Ghen điện (10 x 18) mm | Kích thước (10 x 18) mm, nhựa PVC, dài 4 m | Cây | 100 |
|  | Ghen điện (10 x 28) mm | Kích thước (10 x 28) mm, nhựa PVC, dài 4 m | Cây | 100 |
|  | Giá để khăn lau tay | Chất liệu bằng Inox 201, hai tầng, kết cấu dạng nan, Kích thước: DxRxC (60 x 30 x 40) cm | Cái | 50 |
|  | Giá inox để bình nước sát khuẩn | Inox 304, dày 1.5 mm, để bình nước sát khuẩn tay | Cái | 100 |
|  | Giá treo chậu rửa mặt bằng sắt | Bằng sắt, có lỗ để bắt vít | Cái | 30 |
|  | Giá treo điều hòa | Chất liệu bằng sắt V3, sơn chống gỉ, Bố cục dạng chữ A, treo được điều hòa cục bộ 24.000 BTU | Cái | 30 |
|  | Giát giường gỗ | Bằng gỗ tự nhiên, thanh nan, Kích thước (0.9 x 1.9) m, 14 thanh gỗ trong 1 giát giường. | Cái | 50 |
|  | Hạt công tắc 1 chiều | 1 chiều, bằng nhựa | Cái | 300 |
|  | Hạt công tắc 2 chiều | 2 chiều, bằng nhựa, 3 cực | Cái | 100 |
|  | Hạt công tắc bình nóng lạnh 20A | Vỏ nhựa, 4 cực | Cái | 100 |
|  | Hòm tôn | Kích thước (70 x 50 x 50) cm, Bằng tôn mạ kẽm dày 0.5 mm | Cái | 30 |
|  | Hộp số quạt trần | Có 5 tốc độ khác nhau, điều khiển bằng công tắc cơ, Điện áp: 220V-50 Hz | Cái | 100 |
|  | Keo dán xây dựng | Keo silicon A500, lọ 300 gram | Lọ | 50 |
|  | Keo Silicon dán kính | Keo dán trung tính độ dính cao A200, lọ 300 gram | Lọ | 50 |
|  | Kép inox Φ15 mm | Φ15 mm, Bằng Inox 304 | Cái | 200 |
|  | Khí Argon hàn TIG | Khối lượng: 40 lít khí Argon/bình (đổi vỏ bình) | Bình | 10 |
|  | Khóa cầu 6 | Khóa móc 6 mm, chất liệu bằng kim loại | Cái | 100 |
|  | Khóa cầu 8 | Khóa móc 8 mm, chất liệu bằng kim loại | Cái | 200 |
|  | Khung bình phong | Chất liệu bằng inox 304, Kích thước: (2.5 x 2.5) cm, dày 1 mm, bộ 3 khung, Kích thước: khung (60 x 180) cm, liên kết bằng bản lề, căng vải lon trắng, có bánh xe. | Cái | 10 |
|  | Kìm chết | Bằng thép mạ crom, Kích thước (14 x 4 x 2) cm | Cái | 10 |
|  | Kìm điện | Bằng thép sơn tĩnh điện, Kích thước: 9-1/2 inch | Cái | 10 |
|  | Kìm nhọn | Bằng thép sơn tĩnh điện, Kích thước (14 x 4 x 2) cm | Cái | 20 |
|  | Kìm nước 14 inch | Bằng thép 14 inch/186 mm | Cái | 10 |
|  | Kìm nước 18 inch | Bằng inox 18 inch/450 mm | Cái | 5 |
|  | Kính bảo hộ lao động | Gọng bằng nhựa, mắt kính tròn, mắt tối màu. | Cái | 10 |
|  | Lăng cứu hỏa D50 | Chất liệu hợp kim nhôm, lắp đồng bộ vòi D50, tiết diện đầu phun 15 mm | Cái | 20 |
|  | Lăng cứu hỏa D65 | Chất liệu hợp kim nhôm, lắp đồng bộ vòi D65, tiết diện đầu phun 15 mm | Cái | 30 |
|  | Máng điện led đôi (2 x 1.2) m | Máng đôi bằng kim loại, dài 1,2 m | Cái | 50 |
|  | Máng điện led đơn 1.2 m | Máng đơn bằng kim loại, dài 1,2 m. | Cái | 100 |
|  | Măng xông ren ngoài HDPE (75 x 2.1/2) | Nhựa HDPE, kích thước (75 x 2.1/2) mm | Cái | 100 |
|  | Măng xông zen trong HDPE (75 x 2.1/2) | Nhựa HDPE, kích thước (75 x 2.1/2) mm | Cái | 100 |
|  | Mặt bích (150 x 150 x 5) mm | Kích thước (150 x 150 x 5) mm, Bằng kim loại | Cái | 20 |
|  | Mặt bích (300 x 300 x 5) mm | Kích thước (300 x 300 x 5) mm, Bằng kim loại | Cái | 20 |
|  | Mỡ hàn | Dạng hỗn hợp, trọng lượng 150g | Hộp | 2 |
|  | Mỏ hàn đốt | Điện áp: 220VAC, công suất: 60W, chiều dài tay hàn 190mm | Bộ | 2 |
|  | Mỏ lết | Bằng kim loại, kích thước: 12 inch/dài 300 mm | Cái | 10 |
|  | Móc quạt trần | Chất liệu bằng sắt, sơn chống gỉ, dài 50 cm, có mặt bích | Cái | 20 |
|  | Móc treo quần áo | Chất liệu bằng nhôm | Cái | 100 |
|  | Mũi khoan Inox Φ5 | Chất liệu bằng thép, Φ 5 mm | Cái | 100 |
|  | Mũi mỏ hàn | Đường kính ngoài cán: 4 mm Đường kính trong cán: 4 mm Chiều dài tổng: 42 mm | Cái | 5 |
|  | Nắp thoát sàn | Chất liệu bằng inox 304, Φ76 mm, Có lẫy định vị. | Cái | 200 |
|  | Ổ cắm 2 lỗ-3 chấu | Ổ cắm âm vào tường, chất liệu: kim loại + nhựa PVC chống cháy, số lượng ổ cắm 2. | Cái | 300 |
|  | Ổ cắm dây 3 lỗ 5 mét đa năng | Công suất tối đa 2200 W - 3300 W, Max 10A-16A 250 V, công tắc 1 chiếc Chiều dài dây 5 m, tiết diện dây dẫn (2 x 0.75) mm | Cái | 200 |
|  | Ổ cắm dây 6 lỗ 5 mét đa năng | Công suất tối đa 2200 W-3300 W, Max 10A-16A 250V, công tắc 2 chiếc Chiều dài dây 5 m, tiết diện dây dẫn (2 x 0.75) mm | Cái | 300 |
|  | Ổ cắm hai lỗ tròn đôi | Chất liệu: kim loại + nhựa, hai lỗ tròn | Cái | 50 |
|  | Ổ cắm hai lỗ tròn đơn | Chất liệu: kim loại + nhựa, hai lỗ tròn | Cái | 50 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ20 mm | Đường kính: Φ20 mm, dày 4,2 mm, chất liệu nhựa PPR, 1 cây dài 4 m | Cây | 50 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ25 mm | Đường kính: Φ25 mm, dày 4.2 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 50 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ32 mm | Đường kính: Φ32 mm, dày 5.4 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ40 mm | Đường kính: Φ40 mm, dày 5.4 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa nhiệt Φ50 mm | Đường kính: Φ50 mm, dày 5.4 mm, chất liệu nhựa PPR, dài 4 m | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa C2 Φ34 mm | Đường kính Φ34 mm, bằng nhựa PVC, độ dày 1.7 mm | Cây | 10 |
|  | Ống nhựa C2 Φ48 mm | Đường kính Φ48 mm, bằng nhựa PVC, độ dày 1.7 mm | Cây | 10 |
|  | Phao đồng Φ20 mm | Đường kính Φ20 mm, thân van, trục, cần, chốt van bằng đồng, phao bằng nhựa | Cái | 20 |
|  | Phao điện | Vỏ nhựa, Điện áp: 220 V | Bộ | 10 |
|  | Phích cắm điện | Hai chân, Chân bằng đồng 4 mm, Điện áp 250 V. Cường độ dòng điện: 10A | Cái | 100 |
|  | Phích điện 4 lít | Dung tích 4 Lít, Công suất 700 W. | Cái | 10 |
|  | Quạt thông gió (25 x 25) cm | Công suất: 40 W, Điện áp: 220 V- 60 Hz | Cái | 120 |
|  | Quạt thông gió (30 x 30) cm | Công suất: 35 W. Điện áp: 220 V- 50 Hz | Cái | 20 |
|  | Quạt trần | Quạt cánh nhôm, Điện áp: 220V, Công suất 77 W | Cái | 100 |
|  | Que hàn sắt | Đường kính 2mm, bằng sắt | Kg | 30 |
|  | Rơ le bình nóng lạnh | • Rơle thay thế cho bình nóng lạnh đời mới, • Umax: 250V/400V, Imax: 16A/10A | Cái | 300 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (14 x 14 x 1.1) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (14 x 14 x 1.1) mm, dài 6 m/cây | Cây | 200 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (20 x 20 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (20 x 20 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 100 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (20 x 40 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (20 x 40 x 1.4) mm, dài 6m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (30 x 30 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (30 x 30 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (30 x 60 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (30 x 60 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (40 x 80 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (40 x 80 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt hộp mạ kẽm (25 x 25 x 1.4) mm | Chất liệu bằng sắt mạ kẽm. Kích thước: (25 x 25 x 1.4) mm, dài 6 m/cây | Cây | 50 |
|  | Sắt V3 | Dài 6 m, KT (3 x 3) mm, dày 3 mm | Cây | 10 |
|  | Sắt V5 | Dài 6 m, KT (5 x 5) mm, dày 3 mm | Cây | 10 |
|  | Sơn chống thấm | Dạng dung dịch hỗn hợp sơn nước và các chất phụ gia chống thấm | Kg | 20 |
|  | Sơn dầu dạng xịt | Trọng lượng 270 g | Lon | 100 |
|  | Sơn nước lót | Dạng sơn nước, 20 Kg/thùng | Thùng | 10 |
|  | Sơn nước màu | Dạng sơn nước, 20 Kg/thùng, các loại màu | Thùng | 50 |
|  | Súng bắn keo | DC 220 V-20 W, đường kính lỗ nạp nến 6-8 mm | Cái | 5 |
|  | Tai khóa | Chất liệu bằng kim loại, hình bán nguyệt, có khoan lỗ bắt vít | Cái | 100 |
|  | Tấm trần nhôm | Chất liệu bằng nhôm, dày 0,6 mm, Kích thước: (60 x 60) cm | Tấm | 700 |
|  | Tấm trần nhựa | Chất liệu nhựa cao cấp, độ dày 8 mm, Kích thước: (60 x 60) cm | Tấm | 700 |
|  | Thang nhôm | Độ rộng chân thang 45 cm, chiều cao bậc 30.5 cm, độ rộng đỉnh thang 30 cm, tải trọng 110 kg, chiều cao chữ A 2.4 m. chất liệu bằng nhôm | Cái | 5 |
|  | Thiếc hàn dây | Khối lượng 100 g/cuộn. Thành phần: Thiếc + nhựa thông | Cuộn | 5 |
|  | Thước Livo | Thước dài 8"/20cm, có 3 ống thủy, dài 50 cm | Cái | 5 |
|  | Túi đựng đồ | Chất liệu bằng vải thô, Kích thước: (40 x 30) cm | Cái | 10 |
|  | Van góc chữa cháy | Chất liệu: Ty đồng, áp suất làm việc: 8 Br, kích thước: DN50, nhiệt độ làm việc: -10º ~ 80ºC | Cái | 20 |
|  | Van phao cơ Φ32 mm | Kích thước: cần 32 mm, bằng đồng nối zen, bóng nhựa Φ18 mm, áp suất 10,8 Kgf/cm² | Cái | 20 |
|  | Van phao cơ Φ20 mm | Kích thước: cần 20 mm, bằng đồng nối zen, bóng nhựa Φ 12 mm | Cái | 15 |
|  | Van tiểu nam | Van xả tiểu nam loại nhấn. Chất liệu kim loại mạ crom | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ20 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ20 mm | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ25 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ25 mm | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ32 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ32 mm | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ40 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ40 mm | Cái | 20 |
|  | Van cửa nhựa nhiệt Φ50 mm | Vỏ nhựa, bên trong bằng đồng, Φ50 mm | Cái | 20 |
|  | Vít bắn tôn | Dài 5cm. bằng thép | Kg | 5 |
|  | Vít + nở Φ 4 mm | Vít bằng thép, nở bằng nhựa Φ 4 mm | Cái | 1.000 |
|  | Vít + nở Φ 5 mm | Vít bằng thép, nở bằng nhựa Φ 5 mm | Cái | 1.000 |
|  | Vòi chậu lavabo | Chất liệu kim loại mạ Crom hoặc Inox. Φ15 mm, 1 đường nước cấp | Cái | 80 |
|  | Vòi cứu hỏa D50 | Chiều dài 20 m, chất liệu Polyester, màu trắng, áp suất làm việc ≥ 16 Bar, đường kính DN50 mm, Chất liệu nilon bên trong tráng cao su. | Cuộn | 30 |
|  | Vòi cứu hỏa D65 | Chiều dài 20 m, chất liệu Polyester, màu trắng, áp suất làm việc ≥ 16 Bar, đường kính DN65 mm, Chất liệu nilon bên trong tráng cao su. | Cuộn | 30 |
|  | Vòi hoa sen | Chất liệu bằng inox, Kích thước vòi (19x7x3) cm. Độ dài dây 150 cm | Cái | 200 |
|  | Vòi ngổng ren ngang | Bằng đồng hoặc kim loại mạ Crom, ren ngang | Cái | 10 |
|  | Vòi ngổng ren thẳng | Bằng đồng hoặc kim loại mạ Crom, ren thẳng | Cái | 50 |
|  | Vòi xịt hơi | Dạng súng bằng kim loại, có gắn dây PVC 6 mm, dài 5 m | Cái | 3 |
|  | Xi măng PC 30 | 50 kg/bao. Mac 300 | Kg | 500 |
|  | Xi măng trắng | 50 kg/bao. Mac 100 | Kg | 100 |
|  | Zắc co nhựa nhiệt Φ25 mm | Đường kính Φ 25 mm, chất liệu bằng nhựa PPR | Cái | 30 |

(Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký.

- Bảo hành (đối với TTB: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

|  | Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |