PHỤ LỤC DANH MỤC

Gói thầu Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa

điều hòa các trung tâm, khoa phòng - Gói 2 năm 2023 - Lần 2

(Kèm Thư mời báo giá ngày 29/5/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block điều hoà Carrier (model dàn nóng: 38CUR013-703) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 12.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: 38CUR013-703 | Cái | 01 |
| 2 | Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa Daikin (Model dàn lạnh: FTE50KV1) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 18.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh FTE50KV1 | Cái | 06 |
| 3 | Bo mạch mắt nhận dàn lạnh điều hòa Daikin (Model dàn lạnh: FTE50KV1) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 18.000 BTU - Dùng được cho model dàn lạnh: FTE50KV1 | Cái | 06 |
| 4 | Bo mạch điều khiển dàn lạnh điều hòa Daikin (Model dàn lạnh: FTE35KV1) | - Chất lượng mới 100% - Công suất 12.000 BTU - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn lạnh FTE35KV1 | Cái | 02 |
| 5 | Bảng điều khiển dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin | - Chất lượng mới 100% - Dùng được cho điều hòa trung tâm Daikin | Cái | 01 |
| 6 | Block cơ điều hòa trung tâm Daikin VRV III | - Chất lượng mới 100% - Công suất 6 HP - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ18PAY19 | Cái | 01 |
| 7 | Phao cảm biến mực nước dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin (Model dàn lạnh: FXFQ100LUV1) | - Chất lượng mới 100% - Dùng được cho điều hòa trung tâm VRV IV Daikin, model dàn lạnh FXFQ100LUV1 | Bộ | 01 |
| 8 | Bộ Sensor dàn lạnh điều hòa trung tâm Daikin (Model dàn lạnh: FXFQ100LUV1) | - Chất lượng mới 100% - Dùng được cho điều hòa trung tâm VRV IV Daikin, Model dàn lạnh FXFQ100LUV1 | Bộ | 01 |
| 9 | Bơm nước ngưng điều hòa (lắp rời) | - Chất lượng mới 100% - Điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60 HZ | Cái | 01 |
| 10 | Khởi động từ | - Chất lượng mới 100% - Sử dụng điện áp 220-240V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXQ16PAY18 điều hòa Daikin | Cái | 01 |
| 11 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | - Chất lượng mới 100% - Công suất 14HP - Sử dụng điện áp 380-440V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ14TY1 | Cái | 02 |
| 12 | Gas 410A | - Gas 410A thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế block điều hòa trung tâm VRV III | Kg | 150 |
| 13 | Gas R22 | - Gas lạnh R22 có thành phần chủ yếu là CHClF2 (Chlorodifluoromethane) với độ tinh khiết cao lên đến 99.96% không gây cháy nổ và có hóa tính ổn định. - Nạp khi thay thế Block điều hòa cục bộ | Kg | 11 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 29/5/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. - Bảo hành toàn bộ các linh kiện thay thế tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |