Phụ lục: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa

“Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm LIS (Labconnect)

năm 2023-2024”

(Kèm Thư mời báo giá ngày 30/3/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | NỘI DUNG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BẢO TRÌ PHÂN HỆ DMS (Quản lý thông tin xét nghiệm) - Bảo trì giao diện người sử dụng - Hỗ trợ bổ sung trường thông tin dựa trên chức năng sẵn có - Hỗ trợ truy xuất, bổ sung, chỉnh sửa các form thống kê, báo cáo, trang in kết quả xét nghiệm - Hỗ trợ khớp mã xét nghiệm mới với máy xét nghiệm - Hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc về vận hành phần mềm Labconnect qua số Hotline |  |  |  |  |  |  |
| II | BẢO TRÌ PHẦN KẾT NỐI MÁY XÉT NGHIỆM |  |  |  |  |  |  |
|  | DANH SÁCH THIẾT BỊ | Số lượng |  | Loại kết nối |  | Ghi chú |  |
| 1 | Phòng Sinh Hóa – Miễn dịch |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bảo trì kết nối máy Sinh hóa AU680 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 02 chiều với phần mềm. | 01 |  | 02 chiều |  |  |  |
| 1.2 | Bảo trì kết nối hệ xét nghiệm Sinh hóa AU5800 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 02 chiều với phần mềm. | 01 |  | 02 chiều |  |  |  |
| 1.3 | Bảo trì kết nối máy Miễn dịch DxI 800 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 02 chiều với phần mềm. | 01 |  | 02 chiều |  |  |  |
| 1.4 | Bảo trì kết nối máy Nước tiểu Clinitek Advantus 500 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 02 chiều với phần mềm. | 01 |  | 01 chiều |  |  |  |
| 1.5 | Bảo trì kết nối máy Nước tiểu Clinitek Novus - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 01 chiều với phần mềm. | 01 |  | 01 chiều |  |  |  |
| 1.6 | Bảo trì kết nối máy Khí máu Gem Premier 3500 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 01 chiều với phần mềm. | 01 |  | 01 chiều |  |  |  |
| 2 | Phòng Huyết học – Vi sinh |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bảo trì kết nối máy Huyết học Celltac Alpha - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 01 chiều với phần mềm. |  | 02 |  | 01 chiều |  |  |
| 2.2 | Bảo trì kết nối máy Huyết học Swelab - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 01 chiều với phần mềm . |  | 02 |  | 01 chiều |  |  |
| 2.3 | Bảo trì kết nối máy Đông máu ACL TOP 500 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Duy trì cho máy luôn kết nối 02 chiều với phần mềm. |  | 01 |  | 02 chiều |  |  |
| 2.4 | Bảo trì kết nối máy Đông máu ACL TOP 550 - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Bảo đảm cho máy luôn kết nối 02 chiều với phần mềm. |  | 01 |  | 02 chiều |  |  |
| 2.5 | Bảo trì kết nối máy Đông máu Compact - Thay thế dây kết nối, cổng kết nối (nếu có sự cố hỏng hóc). - Bảo đảm cho máy luôn kết nối 01 chiều với phần mềm. |  | 01 |  | 02 chiều |  |  |
| III | Bảo trì phần mềm Labconnect trên máy chủ Server - Kiểm tra và bảo trì dữ liệu trên máy chủ Sever định kỳ 03 tháng/lần - Cài đặt lại phần mềm Labconnect trên máy chủ (nếu phần mềm gặp lỗi hoặc máy chủ cài đặt lại) |  | 01 |  |  |  |  |
| IV | Bảo trì phần mềm Labconnect trên máy tính trạm - Bảo trì kết nối giữa máy tính trạm và máy xét nghiệm - Cài đặt lại phần mềm Labconnect trên máy tính trạm (nếu phần mềm gặp lỗi hoặc máy tính trạm cài đặt lại) |  | 10 |  |  |  |  |
| V | Bảo trì kết nối LIS – HIS - Sẵn sàng phối hợp cùng phía HIS để xử lý công việc về kết nối LIS – HIS (phần công việc của LIS) |  | 01 |  |  |  |  |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 30/3/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng dịch vụ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. - Bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |