MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 04/01/2024)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/Nước sản xuất | Đơn giá | Thành Tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe lăn tay | - Kích thước: + Chiều dài (mm): Lớn nhất 1100, nhỏ nhất 950 5% + Chiều rộng (mm): Lớn nhất 700, nhỏ nhất 600 5% + Chiều cao (mm): Lớn nhất 950, nhỏ nhất 850 5% - Khung và các tay đỡ: Inox SUS304 - Khung chính bằng inox ống 22mm, dày 1mm - Thanh chống chịu lực bằng inox ống 25,4mm, dày 1,2mm - Thanh đỡ chân bằng inox ống 19mm, dày 1mm - Ốp sườn bằng inox tấm dày 0,4mm được gấp ép mép làm mất ba via cạnh sắc và tăng cứng cho chi tiết. - Bạc đỡ bằng inox đặc 31.8mm; inox đặc 16; inox đặc 12 - Tựa lưng và đệm ngồi: 1 bộ bằng vải giả da màu đen. - Đỡ bàn chân gồm 2 cái làm từ nhôm đúc hoặc nhựa. - Có 2 tay đẩy, xe có thể gấp gọn khi không sử dụng - Bánh xe băng cao su đặc gồm 2 bánh lớn chịu tải, 2 bánh nhỏ dẫn hướng. - Các trục bánh xe, trục quay, may ơ, vành bánh xe, vòng lăn làm từ thép mạ - Phanh gồm 2 cái với cơ cấu phanh nhẹ và hãm phải đứng yên khi có tải. - Xe có thể gấp vào mở ra thuận tiện, chuyển hướng dễ dàng - Tải trọng: 90 Kg | Cái | 10 |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thuế VAT…% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký - Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | Ngày ……tháng……năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |