MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 08/08/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh hoặc tương đương | - Điện áp đầu vào 220AC 50/60hz - Điện áp làm việc: 24 DC - Nguồn dự phòng: DC 12/600mAh - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ: -10oC -> 50oC + Độ ẩm tương đối:93%(-+3%) Kích thước: 220(W)/290(H)/80D/mm | Chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bộ nguồn phụ hoặc tương đương | - Kiểu ắc quy: Ắc quy khô - Điện áp: 12V - Dung lượng: 7.5Ah - Trọng lượng: 2.45kg - Kích thước: 151x65x94 mm Thiết bị phù hợp: UPS, bộ kích điện, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, bộ vi xử lý văn phòng, hệ thống thanh toán điện tử,... | Chiếc | 1 |  |  |  |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: …. ngày kể từ ngày ký Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | Ngày ……tháng……năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia