Phụ lục: Danh mục thiết bị y tế/ yêu cầu chi tiết

Gói thầu Mua sắm một số vật tư cận lâm sàng

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1393/YCBG-BVT ngày 02/4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên danh mục | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật (Cho phép chào các kích thước khác có sai số không quá ±5%) | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đĩa Petri các loại | - Chất liệu: nhựa Polystyrene hoặc tương đương. - Đường kính: 90mm. - Đã được tiệt trùng. | 2.000 | Cái |
| 2 | Giấy siêu âm | - Chiều rộng: 110mm. - Chiều dài: ≥20m. - Số lượng bản in: ≥ 215. | 150 | Cuộn |
| 3 | Hộp đựng kim an toàn | - Chất liệu: carton 4 lớp, hai mặt tráng màng PE hoặc tương đương. - Dung tích sử dụng: ≥5 lít. - Có lỗ thả bơm tiêm trên nắp hộp. | 60 | Cái |
| 4 | Lamen kích thước 22x40 mm | - Chất liệu: thủy tinh hoặc tương đương. - Kích thước: 22 x 40mm. - Độ dày: 0.13 - 0.16mm. - Đóng gói 1 hộp: ≥1000 cái. | 6 | Hộp |
| 5 | Mỡ bôi trơn nội soi | - Gel trong suốt, không màu, không mùi. - Thành phần chính: nước cất, hydroxyethyl cellulose, glycerine. - Thể tích 1 tuýp: ≥150ml. | 60 | Tuýp |
| 6 | Mỡ máy siêu âm | - Gel trong suốt, không màu, không mùi. - Thành phần chính: Hydro ethel cellulo, carbomer, methel paraben, PEG 400, glycerin. | 250 | Lít |
| 7 | Ống nghiệm thủy tinh 1.2cm x 7cm | - Chất liệu: Thủy tinh trung tính hoặc tương đương. - Đường kính: 1.2cm. - Chiều dài: 7cm. | 4.000 | Cái |
| 8 | Ống nghiệm thủy tinh 1.4cm x 14cm | - Chất liệu: Thủy tinh trung tính hoặc tương đương. - Đường kính: 1.4cm. - Chiều dài: 14cm. | 4.000 | Cái |
| 9 | Pipet nhựa | - Chất liệu nhựa PE hoặc tương đương. - Thể tích lấy mẫu: 3ml. - Chiều dài: 160mm. | 5.000 | Cái |

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hoá | Ký, mã hiệu, model | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hàng hoá (nếu có)).

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/04/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))