Phụ lục: Danh mục dịch vụ/ yêu cầu chi tiết

Gói thầu Xét nghiệm nước RO cho chạy thận nhân tạo năm 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1416/YCBG-BVT ngày 03/4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Tên danh mục xét nghiệm | Yêu cầu tiêu chuẩn xét nghiệm chất lượng nước RO | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vi sinh | Xét nghiệm nước RO bao gồm chỉ tiêu tổng số vi sinh vật theo tiêu chuẩn ISO 23500-3: 2019 (E). | Mẫu | 02 |
| 2 | Nội độc tố | Xét nghiệm nội độc tố bao gồm chỉ tiêu Endotoxin theo tiêu chuẩn chuẩn ISO 23500-3: 2019 (E). | Mẫu | 04 |
| 3 | Hóa sinh | Xét nghiệm nước RO bao gồm 22 chỉ tiêu hóa lý chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn ISO 23500-3: 2019 (E). | Mẫu | 02 |

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng,

kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ xét nghiệm chất lượng nước RO.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/4/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))