MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 22/09/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuê phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) của bệnh viện trong 03 năm | Tháng | 36 |  |  |

- Các chức năng kết nối

| STT | Chức năng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modul kết nối hai chiều với HIS | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận chỉ định từ HIS - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi kết quả, hình ảnh bệnh lý từ RIS/PACS về HIS |
| 2 | Modul kết nối hai chiều với Thiết bị | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi chỉ định từ RIS/PACS vào thiết bị - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận hình ảnh từ thiết bị về hệ thống RIS/PACS |
| 3 | Modul kết nối với các hệ thống PACS | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận hình ảnh và thông tin bệnh nhân từ một hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi hình ảnh và thông tin bệnh nhân từ hệ thống PACS sang các hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM |
| 4 | Modul kết nối với các hệ thống AI | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi hình ảnh và thông tin bệnh nhân từ hệ thống PACS sang các hệ thống AI khác theo chuẩn DICOM - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận lại kết quả AI |
| 5 | Modul kết nối thiết bị qua mạng internet | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi chỉ định từ RIS/PACS vào thiết bị qua môi trường Internet - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận hình ảnh từ thiết bị về hệ thống RIS/PACS qua môi trường Internet |
| 6 | Modul kết nối ký số | Hệ thống hỗ trợ kết nối chữ ký số với tất cả các nhà cung cấp ký số hợp pháp tại Việt Nam |
| 7 | Modul kết nối với với App kết quả | Hệ thống hỗ trợ API kết nối với các App trả kết quả |
| 8 | Modul kết nối với EMR | Hệ thống hỗ trợ API kết nối với hệ thống EMR |

- Các chức năng hệ thống RIS

| STT | Chức năng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị hệ thống | Chức năng cho phép quản lý, cấu hình các tham số hoạt động mặc định của hệ thống. |
| 2 | Quản trị người dùng | Chức năng cho phép quản trị người dùng hệ thống bao gồm: Xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin người dùng hệ thống; phân quyền người dùng hệ thống; thiết lập cơ chế bảo mật. |
| 3 | Quản lý danh mục dịch vụ kỹ thuật | Chức năng cho phép quản lý các danh mục kỹ thuật gồm: xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin các dịch vụ kỹ thuật. |
| 4 | Quản lý kết quả mẫu | Chức năng cho phép người dùng quản lý và phân các mẫu chẩn đoán theo từng loại thiết bị bao gồm: gán mẫu kết quả cho máy chụp, loại máy chụp; thay đổi mẫu kết quả cho máy chụp. |
| 5 | Quản lý thông tin kết nối thiết bị | Chức năng cho phép quản lý thiết bị sinh ảnh kết nối bao gồm: thêm thiết bị mới, sửa, xóa thông tin thiết bị; cho phép, dừng cho phép kết nối với hệ thống RIS. |
| 6 | Quản lý thông tin bệnh nhân | Chức năng cho phép người dùng quản lý danh sách bệnh nhân gồm: Xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin bệnh nhân. |
| 7 | Quản lý thông tin chỉ định | Chức năng cho phép người dùng quản lý thông tin chỉ định, ca chụp gồm: Xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin bệnh nhân. |
| 8 | Quản lý ca chụp | Chức năng cho phép người dùng quản lý ca chụp gồm: trạng thái ca chụp, vị trí ca chụp |
| 9 | Hiển thị danh sách, thông tin ca chụp | Chức năng cho phép hiển thị đầy đủ, trực quan danh sách cùng các thông tin ca chụp |
| 10 | Quản lý lịch sử chiếu chụp | Chức năng cho phép người dùng truy xuất thông tin, cũng như hình ảnh của các lần chụp khác nhau của bệnh nhân |
| 11 | Quản lý giao diện cá nhân hóa | Chức năng cho phép người dùng quản lý cấu hình cá nhân hóa gồm: cài đặt phím tắt, cài đặt bố cục hiển thị… |
| 12 | Quản lý, biên tập dữ liệu cá nhân | Chức năng cho phép người dùng thêm thông tin mô tả cho ca chụp, chuyển ca chụp vào các thư mục quan tâm |
| 13 | Chức năng phân quyền trả kết quả nhiều mức | Hệ thống hỗ trợ phân cấp trả kết quả: Bác sĩ xem kết quả, Bác sĩ đọc, Bác sĩ Duyệt… |
| 14 | Trả kết quả ca chụp | Chức năng cho phép người dùng soạn thảo kết quả chẩn đoán hình ảnh cho các chỉ định bao gồm: mô tả kỹ thuật chụp, mô tả hình ảnh, kết luận chẩn đoán, đề nghị. |
| 15 | Quản lý kết quả ca chụp | Chức năng cho phép quản lý các kết quả của ca chụp: kết quả đọc, kết quả duyệt, kết quả hội chẩn, kết quả ký số |
| 16 | In kết quả chẩn đoán | Chức năng cho phép người dùng in phiếu kết quả trả cho người bệnh |
| 17 | Đồng bộ dữ liệu hai chiều với HIS | Chức năng cho phép đồng bộ dữ liệu hai chiều với HIS: đồng bộ thông tin bệnh nhân, thông tin chỉ định từ HIS; đồng bộ kết quả chẩn đoán, hình ảnh bệnh lý. |
| 18 | Tích hợp hệ thống PACS | Chức năng cho phép đồng bộ dữ liệu hai chiều với PACS: đồng bộ thông tin bệnh nhân, thông tin chỉ định từ HIS-RIS-PACS; đồng bộ hình ảnh bệnh lý với PACS. |
| 19 | Quản lý chữ ký số người dùng | Chức năng cho phép quản lý chứng thư số của người dùng bao gồm: Xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin chứng thư số; thêm ảnh chữ ký của người dùng. |
| 20 | Thống kê, báo cáo | Cung cấp các chức năng thống kê báo cáo: Thống kê ca chụp, bệnh nhân; thống kê thông tin, chỉ định; thống kê máy chụp; thống kê bác sĩ… |
| 21 | Quản lý mẫu kết quả thông minh | Chức năng cho phép quản lý và phân mẫu kết quả thông minh theo chỉ định |
| 22 | Trả kết quả chuyên sâu bốn cấp độ | Chức năng cho phép thực hiện quy trình trả kết quả theo ba cấp độ: đọc, hội chẩn, duyệt, ký số |
| 23 | Quản lý hiệu năng làm việc của Bác sĩ | Chức năng cho phép cấu hình ngưỡng và cảnh báo các ca chụp quá hạn trả kết quả |
| 24 | Quản lý, theo dõi trạng thái ca chụp | Chức năng cho phép quản lý và theo dõi trạng thái ca chụp với từng ca chụp, từng thiết bị |
| 25 | Phân luồng chỉ định thông minh | Chức năng cho phép phân luồng chỉ định thông minh theo các tiêu chí khác nhau như: theo loại dịch vụ, theo máy, theo phòng… |
| 26 | Phân phối ca chụp chế độ riêng tư | Chức năng cho phép phân phối ca chụp cho từng bác sĩ thực hiện |
| 27 | Trả kết quả ca chụp nâng cao | Chức năng cho phép người dùng có thể xem các kết quả khác của bệnh nhân ngay trên phần kết luận ca chụp |
| 28 | Phân quyền người dùng | Chức năng cho phép phân quyền người dùng có thể truy cập qua internet hoặc không được phép truy qua internet |
| 29 | Quản lý chia sẻ, hội chẩn ca chụp | Chức năng cho phép người dùng lựa chọn thời gian và chế độ chia sẻ ca chụp |
| 30 | Tùy chỉnh mẫu in nâng cao | Chức năng cho phép quản trị hệ thống có thể tùy chỉnh mẫu in theo yêu cầu người dùng |
| 31 | Tìm kiếm, tra cứu nâng cao | Chức năng cho phép tìm kiếm và tra cứu thông tin kết luận bệnh, tìm kiếm đồng thời, tìm kiếm hoặc |
| 32 | Kết nối HIS nâng cao | Chức năng kết nối HIS nâng cao theo yêu cầu riêng của từng bệnh viện |
| 33 | Kết nối với các hệ thống PACS khác | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận hình ảnh và thông tin bệnh nhân từ một hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi hình ảnh và thông tin bệnh nhân từ hệ thống PACS sang các hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM |
| 34 | Kết nối với các hệ thống AI | - Hệ thống hỗ trợ kết nối và gửi hình ảnh và thông tin bệnh nhân từ hệ thống PACS sang các hệ thống AI khác theo chuẩn DICOM - Hệ thống hỗ trợ kết nối và nhận lại kết quả AI |
| 35 | Hỗ trợ sao lưu dữ liệu | Chức năng hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu theo đường dẫn hai lớp |
| 36 | Biên tập mẫu kết quả cá nhân | Chức năng cho phép soạn và lưu các mẫu kết quả theo cá nhân |
| 37 | Hỗ trợ RIS trên mobile | Chế độ cho phép hệ thống hoạt động trên các thiết bị Mobile |
| 38 | Biên tập hồ sơ CĐHA nâng cao | Chức năng cho phép biên tập hồ sơ CĐHA bao gồm chỉ định, kết quả, hình ảnh bệnh lý theo lượt khám, lần khám |
| 39 | Tùy chỉnh mẫu in chuyên sâu | Chức năng tùy chỉnh mẫu in chuyên sâu theo yêu cầu người dùng và tích hợp mã QR-Code tra cứu kết quả |
| 40 | Tìm kiếm, tra cứu chuyên sâu | Chức năng tìm kiếm và tra cứu theo mặt bệnh |
| 41 | Thống kê, Báo cáo chuyên sâu | Chức năng cho phép thống kê, báo cáo chuyên sâu theo yêu cầu người dùng như: Top Bác sĩ hiệu quả trong ngày, Top chỉ định nhiều nhất, Top mặt bệnh phổ biến… |
| 42 | Phân quyền người dùng chuyên sâu | Chức năng cho phép phân quyền người dùng cụ thể các quyền theo từng thiết bị chiếu chụp |
| 43 | Mã hóa, giải mã dữ liệu | Chức năng cho phép Mã hóa, giải mã dữ liệu thông tin và hình ảnh bệnh lý của Bệnh nhân theo trường dữ liệu, theo thuật toán chuyên sâu |
| 44 | Kết nối bệnh án điện tử EMR | Kết nối và trả API hình ảnh, thông tin cho hệ thống bệnh án điện tử EMR |
| 45 | Kết nối App bệnh nhân | Kết nối và trả API hình ảnh, thông tin cho hệ thống App bệnh nhân |
| 46 | Hỗ trợ mô hình hệ thống HA | Cài đặt mô hình HA, phân tải nhiều lớp máy chủ chế độ Master-Slave |

- Các chức năng hệ thống PACS

| STT | Chức năng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| A | Phân hệ Pacs-Server |
| 1 | Quản trị hệ thống | Chức năng cho phép quản lý, cấu hình các tham số hoạt động mặc định của hệ thống. |
| 2 | Quản trị người dùng | Chức năng cho phép quản trị người dùng hệ thống bao gồm: Xem, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin người dùng hệ thống; phân quyền người dùng hệ thống; thiết lập cơ chế bảo mật. |
| 3 | Tích hợp hệ thống RIS | Chức năng cho phép đồng bộ dữ liệu hai chiều với RIS: đồng bộ thông tin bệnh nhân, thông tin chỉ định từ HIS-RIS-PACS; đồng bộ hình ảnh bệnh lý với RIS |
| 4 | Kết nối hai chiều thiết bị DICOM | Chức năng cho phép kết nối hai chiều giữa hệ thống PACS với từng thiết bị theo chuẩn DICOM bao gồm: thực hiện kết nối, tạm dừng kết nối, hủy kết nối. |
| 5 | Lưu trữ Dicom tiêu chuẩn | Chức năng hỗ trợ lưu trữ hình ảnh Y khóa với chuẩn DICOM tiêu chuẩn |
| 6 | Lưu trữ ảnh Giải phẫu bệnh, ảnh DSA tiêu chuẩn | Chức năng hỗ trợ lưu trữ hình ảnh Giải phẫu bệnh, ảnh DSA tiêu chuẩn |
| 9 | Gửi ảnh sang PACS khác | Chức năng cho phép cấu hình, gửi hình ảnh sang các hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM |
| 12 | Giám sát hệ thống tiêu chuẩn | Chức năng theo dõi các Log hệ thống |
| 13 | Kết xuất dữ liệu tiêu chuẩn | Chức năng cho phép kết xuất dữ liệu hình ảnh theo chuẩn DICOM |
| 14 | Kết nối hai chiều thiết bị DICOM nâng cao | Chức năng cho phép kết nối hai chiều giữa hệ thống PACS với từng thiết bị theo chuẩn DICOM bao gồm: thực hiện kết nối, tạm dừng kết nối, hủy kết nối. Hiệu chỉnh các trường dữ liệu của gói tin DICOM theo yêu cầu |
| 15 | Lưu trữ Dicom nâng cao | Chức năng hỗ trợ lưu trữ hình ảnh Y khóa với chuẩn DICOM nâng cao |
| 16 | Lưu trữ ảnh Giải phẫu bệnh, ảnh DSA nâng cao | Chức năng hỗ trợ lưu trữ hình ảnh Giải phẫu bệnh, ảnh DSA nâng cao |
| 20 | Nhận hình ảnh từ PACS khác | Chức năng cho phép cấu hình, nhận hình ảnh từ các hệ thống PACS khác theo chuẩn DICOM |
| 21 | Kết xuất dữ liệu nâng cao | Chức năng cho phép kết xuất dữ liệu hình ảnh theo yêu cầu theo chuẩn DICOM |
| 22 | Chức năng quản lý lưu trữ | Chức năng hỗ trợ cấu hình đường dẫn lưu trữ hình ảnh bao gồm cả cần dẫn dành cho sao lưu và backup dữ liệu nhiều lớp |
| 23 | Chức năng mã hóa dữ liệu ảnh | Chức năng cho phép mã hóa và giải mã dữ liệu hình ảnh trên máy chủ theo các trường dữ liệu |
| 24 | Nén dữ liệu ảnh | Chức năng cho phép nén các dữ liệu hình ảnh theo các chuẩn nén nâng cao như jpeg-2000, nén video tiêu chuẩn cao |
| 25 | Giám sát hệ thống nâng cao | Giám sát hoạt động của máy chủ như: CPU, RAM, HDD, mạng.. Từ xa |
| 26 | Hỗ trợ mô hình hệ thống HA | Cài đặt mô hình HA, phân tải nhiều lớp máy chủ chế độ Master-Slave |
| B | Phân hệ Pacs-Viewer |
| 1 | Chức năng hiển thị hình ảnh | Nhóm chức năng: truy xuất, hiển thị hình ảnh, hiển thị bố cụ study, bố cụ series, hiển thị đồng thời các loại hình ảnh khác nhau trên cùng cửa sổ |
| 2 | Chức năng hiển thị dữ liệu đính kèm | Nhóm chức năng: tổ chức bố cục hiển thị dữ liệu đính kèm, hiển thị hình ảnh đính kèm trên cửa sổ xem ảnh |
| 3 | Chức năng xử lý ảnh 2D | Nhóm Chức năng xử lý ảnh 2D: hiệu chỉnh sáng/tối, đo đạc, di chuyển, phóng… |
| 4 | Chức năng xử lý ảnh MPR | Nhóm Chức năng xử lý ảnh MPR: tái tạo MPR, các theo tác xoay, di chuyển, chỉnh sáng/tối, đo đạc… trên cửa sổ MPR, cho phép tái tạo và lưu lại các series ảnh từ các mặt phẳng MPR theo độ dày lát cắt khác nhau. |
| 5 | Chức năng xử lý ảnh 3D | Nhóm Chức năng xử lý ảnh 3D: dự VRT, thao tác xoay, di chuyển, chỉnh sáng/tối … trên cửa sổ VRT |
| 6 | Chức năng xử lý ảnh cơ bản trên Mobile | Xem hình ảnh, hiệu chỉnh sáng/tối, đo đạc, di chuyển, phóng… |
| 7 | Chức năng so sánh ca chụp cùng bệnh nhân | Các Chức năng so sánh hình ảnh giữa các lần chụp khác nhau của cùng một bệnh nhân. Không giới hạn so sánh số lần chụp |
| 8 | Chức năng so sánh ca chụp khác bệnh nhân | Các Chức năng so sánh hình ảnh giữa các lần chụp khác nhau của các bệnh nhân khác nhau. Không giới hạn so sánh số lần chụp |
| 9 | Chia sẻ, hội chẩn ca chụp | Chức năng cho phép người dùng lựa chọn thời gian và chế độ chia sẻ ca chụp |
| 10 | Chú thích hình ảnh | Nhóm các Chức năng chú thích lên hình ảnh: đánh dấu mũi tên, chú thích chữ… |
| 11 | Xem lịch sử chiếu chụp | Chức năng cho phép xem hình ảnh của các lần chụp trước trực quan trên giao diện hiển thị hình ảnh |
| 12 | Ẩn hiện thông tin ca chụp | Chức năng cho phép ẩn các thông tin của bệnh nhân hiển thị trên cửa sổ hiển thị hình ảnh |
| 13 | Tạo hình ảnh bệnh lý trực tiếp | Chức năng cho phép tạo các hình ảnh bệnh lý trực tiếp trên cửa sổ hiển thị hình ảnh theo khung dựng sẵn hoặc theo khung tùy biến |
| 14 | Lưu hình ảnh bệnh lý theo người tạo như một series | Chức năng cho phép lưu các hình ảnh Key cùng thông tin của hình ảnh theo từng series ảnh |
| 15 | Trả kết quả trên PACS bằng video | Chức năng cho phép kết nối với Camera của máy tính, điện thoại và quay lại quá trình đọc kết quả của bác sĩ |
| 16 | Biên tập hình ảnh bệnh lý cơ bản | Chức năng cho phép hiệu chỉnh kích thước ảnh, lựa chọn các ảnh bệnh lý quan tâm |
| 17 | Quản lý hình ảnh bệnh lý | Chức năng lưu hình ảnh bệnh lý, xóa hình ảnh bệnh lý |
| 18 | Chức năng xử lý ảnh 2D nâng cao | Nhóm Chức năng xử lý ảnh 2D nâng cao: đo chỉ số tim ngực, đo độ hẹp mạch … |
| 19 | Chức năng xử lý ảnh MPR nâng cao | Nhóm Chức năng xử lý ảnh MPR: tái tạo MPR; Curved MPR; VRT-MPR cho phép chuyển đổi giữa VRT và các mặt phẳng coronal, sagittal, axial; Cho phép tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ MPR. |
| 20 | Chức năng xử lý ảnh 3D nâng cao | Nhóm Chức năng xử lý ảnh 3D: dự VRT, thao tác chọn mẫu dữ liệu VRT, đo đạc trên trên cửa sổ VRT, tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ VRT. |
| 21 | Tái tạo ảnh Fusion | Nhóm Chức năng về tái tạo cửa sổ ảnh Fusion: trộn ảnh fusion, dựng và đồng bộ 3 cửa sổ MPR trên ảnh Fusion, đo đạc trên ảnh Fusion. |
| 23 | Kết nối AI nâng cao | Kết nối và đẩy hình ảnh tự động sang các hệ thống AI, tự động phân luồng hình ảnh theo kết quả AI… |
| 24 | Chức năng xử lý ảnh Mammo | Nhóm Chức năng xử lý ảnh Mammo: di chuyển, phóng, chỉnh sáng/tối, âm bản, tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ ảnh Mammo |
| 25 | Chức năng xử lý ảnh Y học hạt nhân | Trộn và hiển thị ảnh PET, PET/CT, ảnh SPEC, SPEC/CT, đo đạc trên ảnh y học hạt nhân, tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ ảnh Y học hạt nhân |
| 26 | Chức năng xử lý ảnh DSA | Hiển thị liên tục hình ảnh DSA, tạo ảnh Key trực tiếp trên cửa sổ hiển thị ảnh DSA |
| 27 | Chức năng xử lý ảnh Giải phẫu bệnh | Hiển thị ảnh giải phẫu bệnh siêu phân giải |
| 28 | Chức năng xử lý ảnh nâng cao trên Mobile | Cho phép dựng MPR, chú thích ảnh trên Mobile |
| 29 | Chú thích hình ảnh nâng cao | Cho phép lưu các chú thích hình ảnh như một layer trên ảnh gốc, có thể truy xuất đến vị trí ảnh dựa vào chú thích |
| 30 | Chức năng xử lý ảnh trên Mobile cho bệnh nhân | Cho phép bệnh nhân xem và xử lý hình ảnh trên Mobile |
| 31 | In film từ PACS | Cho phép in phim trực tiếp từ PACS với máy in thường và máy in phim chuyên dụng |
| C | Phân hệ Pacs cho thăm dò chức năng |
| 1 | Hiển thị danh sách ca bệnh | Chức năng hiển thị danh sách ca chụp: chờ thực hiện, đã thực hiện |
| 2 | Kết nối thiết bị Non-DICOM | Cho phép kết nối và lấy dữ liệu với các thiết bị non-dicom như: máy siêu âm, máy nội soi, máy điện tim, máy điện não, camera phòng mổ... |
| 3 | Chức năng chọn hình ảnh từ camera | Chức năng cho phép chọn và hiển thị hình ảnh từ camera trên cửa sổ làm việc |
| 4 | Chức năng chụp hình từ camera | Chức năng cho phép chụp hình từ camera cho hình ảnh của chỉ định |
| 5 | Chức năng chụp hình nâng cao từ camera | Chức năng cho phép chụp ảnh trực tiếp trên cửa sổ hiển thị hình ảnh theo khung dựng sẵn hoặc theo khung tùy biến |
| 6 | Chức năng zoom hình camera | Chức năng cho phép phóng to hình ảnh từ camera |
| 7 | Chức năng quản lý hình ảnh và camera | Chức năng cho phép thêm và xóa hình ảnh trong danh sách |
| 8 | Chức năng trả kết quả | Chức năng cho phép người dùng soạn thảo kết quả chẩn đoán hình ảnh cho các chỉ định bao gồm: mô tả kỹ thuật chụp, mô tả hình ảnh, kết luận chẩn đoán, đề nghị. |
| 9 | Chức năng chọn mẫu in | Chức năng cho phép người dừng chọn mẫu cho phiếu in |
| 10 | Chức năng chọn hình ảnh bệnh lý | Chức năng cho phép người dùng chọn các hình ảnh bệnh lý tiêu biểu đưa vào phiếu in |
| 11 | Chức năng quay video | Chức năng cho phép quay vào lưu video vào hồ sơ hình ảnh của bệnh nhân |
| 12 | Kết nối nâng cáo thiết bị Non-DICOM | Chức năng cho phép kết nối với các thiết bị, phần mềm Non-DICOM khác |
| 13 | Tích hợp hội chẩn trực tuyến | Chức năng tích hợp với công cụ siêu âm online |
| D | Phân hệ xử lý ảnh Mammo |
| 1 | Chế độ hiển thị của sổ ảnh CC | Hiển thị hình ảnh với cửa sổ CC trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 2 | Chế độ hiển thị của sổ ảnh MLO | Hiển thị hình ảnh với cửa sổ MLO trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 3 | Chế độ hiển thị của sổ ảnh CC/MLO | Hiển thị hình ảnh với cửa sổ CC/MLO trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 4 | Chức năng thao tác: zoom, pan… | Chức năng thao tác: zoom, pan… |
| 5 | Chức năng đo đạc | Chức năng đo đạc |
| 6 | Chức năng xử lý ảnh | Chức năng xử lý ảnh: chỉnh sáng/tối |
| 7 | Chức năng đồng bộ ảnh | Chức năng đồng bộ ảnh |
| 8 | Chức năng chú thích ảnh Mammo | Chức năng chú thích ảnh Mammo: mũi tên, chữ |
| 9 | Chức năng âm bản | Chức năng âm bản |
| 10 | Chức năng tạo ảnh Key Mammo | Chức năng tạo ảnh Key Mammo bao gồm cả ảnh CC, ảnh MLO trên cùng một ảnh. |
| 11 | Chức năng xem ảnh Mammo trên mobile | Chức năng xem ảnh Mammo gồm cả ảnh CC, ảnh MLO trên mobile |
| E | Phân hệ xử lý ảnh giải phẫu bệnh |
| 1 | Hiển thị danh sách ca bệnh | Chức năng hiển thị danh sách ca chụp: chờ thực hiện, đã thực hiện |
| 2 | Kết nối máy scan tiêu bản | Chức năng kết nối với các máy scan tiêu bản theo chuẩn hình ảnh Giải phẫu bệnh nhận và lưu trữ hình ảnh |
| 3 | Kết nối kính hiển vi điện tử | Chức năng kết nối với kính hiển vi điện tử nhận và lưu trữ hình ảnh |
| 4 | Upload ảnh giải phẫu bệnh | Chức năng cho phép Upload và lưu chữ hình ảnh theo chuẩn ảnh giải phẫu bệnh |
| 5 | Chức năng hiển thị ảnh giải phẫu bệnh siêu phân giải | Chức năng cho phép hiển thị ảnh siêu phân giải thời gian thực trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 6 | Chức năng thao tác: zom, pan… | Chức năng thao tác: zom, pan… |
| 7 | Chức năng đo đạc | Chức năng đo đạc |
| 8 | Chức năng zoom theo vật kính | Chức năng zoom theo vật kính |
| 9 | Chức năng chú thích ảnh | Chức năng chú thích ảnh |
| 10 | Chức năng đánh dấu ảnh | Chức năng đánh dấu ảnh |
| 11 | Chức năng quản lý chú thích và đánh dấu | Chức năng quản lý chú thích và đánh dấu |
| 12 | Chức năng chọn và lưu vùng ảnh bệnh lý | Chức năng chọn và lưu vùng ảnh bệnh lý |
| 13 | Chức năng tạo lấy mẫu hình ảnh theo vật kính | Chức năng tạo lấy mẫu hình ảnh theo vi trường, tạo ra series ảnh trên cùng 1 vi trường, giúp tấ cả các lần quan sát là cùng vi trường. |
| 14 | Chức năng lưu ảnh mẫu | Chức năng lưu ảnh mẫu |
| 15 | Chức năng tạo ảnh Key | Chức năng tạo ảnh Key |
| 16 | Chức năng xem ảnh giải phẫu bệnh trên mobile | Chức năng xem ảnh giải phẫu bệnh trên mobile |
| F | Phân hệ hội chẩn |
| 1 | Chức năng đăng ký hội chẩn cha chụp | Chức năng cho phép yêu cầu/đăng ký hội chẩn ca chụp trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 2 | Chức năng tạo phòng hội chẩn cho ca chụp | Chức năng cho phép tạo phòng hội chẩn cho mỗi một ca chụp riêng biệt trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 3 | Chức năng tạo link chia sẻ ca chụp | Chức năng cho phép tạo link chia sẻ ca chụp theo các chế độ bảo mật trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 4 | Chức năng tạo mã QR-Code ca chụp | Chức năng tạo mã QR-Code truy cập ca hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 5 | Chức năng tham gia hội chẩn | Chức năng cho phép người dùng tham gia vào phòng hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS |
| 6 | Chức năng quản lý Camera, mic | Chức năng quản lý camera/mic: bật, tắt |
| 7 | Chức năng chi sẻ màn hình | Chức năng cho phép chia sẻ màn hình hội chẩn |
| 8 | Chức năng dự khán ca hội chẩn | Chức năng cho phép người tham gia hội chẩn với vai trò dự khán |
| 9 | Chức năng trò chuyện | Chức năng cho phép các người tham gia hội chẩn có thể trò chuyện thông qua chức năng CHAT |
| 10 | Chức năng quản lý video, audio các điểm cầu | Chức năng cho phép người dùng tại các điểm cầu hoặc chủ phòng có quyền bật, tắt video tại các điểm cầu |
| 11 | Chức năng quản trị chủ phòng | Chức năng cho phép chủ phòng có quyền mời tham gia hoặc mời thoát khỏi hội chẩn |
| 12 | Chức năng chụp ảnh key tại các điểm cầu | Chức năng cho phép các thành viên tham gia hội chẩn có thể chụp hình ảnh hội chẩn lưu vào hệ thống |
| 13 | Chức năng chú thích bảng trắng trên màn hình hội chẩn | Chức năng bảng trắng cho phép các điểm cầu có thể chú thích đồng thời |
| 14 | Chức năng biên tập dữ liệu hội chẩn | Chức năng cho phép chủ phòng biên tập các hình ảnh thu được trong quá trình hội chẩn |
| 15 | Lưu video quá trình hội chẩn vào hồ sơ hình ảnh của người bệnh | Chức năng cho phép Lưu hình ảnh và video hội chẩn trực tiếp trên hệ thống PACS. |
| G | Cổng trả kết quả online cho bệnh nhân |
| 1 | Quản lý tài khoản bệnh nhân | Quản lý, thay đổi mật khẩu đăng nhập |
| 2 | Quản lý truy cập dữ liệu của bệnh nhân | Bệnh nhân xem và quản lý dữ liệu |
| 3 | Chức năng tìm kiếm và tra cứu kết quả cho bệnh nhân | Bệnh nhân tìm kiếm và tra cứu kết quả của mình trên hệ thống |
| 4 | Chức năng sinh mật khẩu truy cập cho bệnh nhân | Chức năng sinh mật khẩu tự động cho bệnh nhân |
| 5 | Giao diện hiển thị kết quả và lịch sử khám bệnh | Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin về kết quả và lịch sử khám bệnh của bệnh nhân |
| 6 | Giao diện truy xuất hình ảnh cho các lần chụp của bệnh nhân | Giao diện hiển thị đầy đủ hình ảnh cùng công cụ xử lý ảnh cho bệnh nhân |
| 7 | Chức năng chia sẻ hình ảnh | Chức năng cho phép bệnh nhân chia sẻ được hình ảnh của mình cho các chuyên gia |