DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM

(Kèm theo Thư mời Báo giá ngày 24/08/2023 của Giám đốc bệnh viện)

| Stt | Danh mục | Số lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quan trắc nước thải (QCVN 28: 2010/BTNMT – cột A) |
| 1 | pH | 01 | mẫu | Vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước thải y tế |
| 2 | 2.BOD5 | 01 | mẫu |  |
| 3 | 3.COD | 01 | mẫu |  |
| 4 | TSS | 01 | mẫu |  |
| 5 | Amoni (NH4+) | 01 | mẫu |  |
| 6 | Nitơrat (NO3-) | 01 | mẫu |  |
| 7 | Sunfua (tính theo H2S) | 01 | mẫu |  |
| 8 | Photphat (tính theo P) | 01 | mẫu |  |
| 9 | Salmonella | 01 | mẫu |  |
| 10 | Shigella | 01 | mẫu |  |
| 11 | Vibrio cholerae | 01 | mẫu |  |
| 12 | Dầu mỡ động thực vật | 01 | mẫu |  |
| 13 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | 01 | mẫu |  |
| 14 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | 01 | mẫu |  |
| 15 | Tổng Coliform | 01 | mẫu |  |
| 16 | Lưu lượng | 01 | mẫu |  |
| II | Quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (QCVN 02: 2012/BTNMT – Cột B) |
| 1 | Bụi tổng | 01 | mẫu | Lò đốt chất thải rắn y tế của bệnh viện |
| 2 | HCl | 01 | mẫu |  |
| 3 | SO2 | 01 | mẫu |  |
| 4 | CO | 01 | mẫu |  |
| 5 | NOx | 01 | mẫu |  |
| 6 | .Hg | 01 | mẫu |  |
| 7 | Cadimi | 01 | mẫu |  |
| 8 | Pb | 01 | mẫu |  |
| III | Quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận (QCVN 08: 2015/BTNMT) |
| 1 | Oxy hoà tan (DO) | 02 | mẫu | - Trên kênh tiêu Kim Đôi cách cửa xả thải về thượng lưu 100m - Trên kênh tiêu Kim Đôi cách cửa xả thải về hạ lưu 100m |
| 2 | Clorua (Cl-) | 02 | mẫu |  |
| 3 | Florua (F-) | 02 | mẫu |  |
| 4 | Nitrit (NO-2 tính theo N) | 02 | mẫu |  |
| 5 | Xyanua (CN-) | 02 | mẫu |  |
| 6 | Asen (As) | 02 | mẫu |  |
| 7 | Cadimi (Cd) | 02 | mẫu |  |
| 8 | Chì (Pb) | 02 | mẫu |  |
| 9 | Crom VI (Cr6+) | 02 | mẫu |  |
| 10 | Tổng Crom | 02 | mẫu |  |
| 11 | Đồng (Cu) | 02 | mẫu |  |
| 12 | Kẽm (Zn) | 02 | mẫu |  |
| 13 | Niken (Ni) | 02 | mẫu |  |
| 14 | Mangan (Mn) | 02 | mẫu |  |
| 15 | Thủy ngân (Hg) | 02 | mẫu |  |
| 16 | Sắt (Fe) | 02 | mẫu |  |
| 17 | Chất hoạt động bề mặt | 02 | mẫu |  |
| 18 | Aldrin (tính theo hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ) | 02 | mẫu |  |
| 19 | Benzene hexachloride (BHC) (tính theo hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ) | 02 | mẫu |  |
| 20 | Dieldrin (tính theo hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ) | 02 | mẫu |  |
| 21 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS) (tính theo hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ) | 02 | mẫu |  |
| 22 | Heptachlor & Heptachlorepoxide (tính theo hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ) | 02 | mẫu |  |
| 23 | Tổng Phenol | 02 | mẫu |  |
| 24 | Tổng dầu, mỡ (oils & grease) | 02 | mẫu |  |
| 25 | Tổng các bon hữu cơ | 02 | mẫu |  |
| 26 | E.coli | 02 | mẫu |  |

(Mẫu bảng bảo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 24/8/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quan trắc nước thải | Theo QCVN28:2010/BTNMT | Mẫu |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký.

- Bảo hành (đối với TTB: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

|  | Ngày ……tháng……năm 2022 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |