PHỤ LỤC

Mua sắm vật tư, linh kiện phục vụ công tác thay thế sửa chữa

điều hòa trung tâm khoa Xét nghiệm trung tâm tháng 5 năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá ngày 15/5/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Block inverter điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | - Chất lượng mới 100% - Công suất 16HP - Sử dụng điện áp 380V/AC, tần số 50/60HZ - Dùng được cho model dàn nóng: RXYQ16TY1 | Cái | 1 |  |
| 2 | Gas 410A | - Gas 410A Thuộc nhóm HFC, là môi chất không chứa Clo, không phá hủy tầng Ozon, gồm hai thành phần theo khối lượng: 50% R32 + 50% R125. - Nạp khi thay thế block | Kg | 50 |  |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/5/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Mã ký hiệu Hãng sản xuất, Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa được lắp đặt, bàn giao tại các vị trí theo đúng yêu cầu của đơn vị sử dụng. Bảo hành 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |