PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ máy phát điện Vietgen 1000KVA và máy phát điện Vietgen 300KVA năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá ngày 25/9/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Tên hàng hóa | Chủng loại/ Yêu cầu tính năng/ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bảo dưỡng, định kỳ máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) |  |  |  |  |
| 1 | Lọc nhiên liệu thô | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Bộ | 01 |  |
| 2 | Lọc nhiên liệu tinh | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Bộ | 01 |  |
| 3 | Đầu cực bình ắc quy | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Chiếc | 04 |  |
| 4 | Lọc nhớt | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Bộ | 02 |  |
| 5 | Dung dịch xúc rửa, vệ sinh thành vách động cơ và két nước làm mát động cơ | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Lon | 10 |  |
| 6 | Dung dịch nước làm mát đậm đặc | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Can | 03 |  |
| 7 | Dầu nhớt cao cấp | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 300KVA (Iveco C10TE1D) | Lít | 40 |  |
| II | Bảo dưỡng định kỳ máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) |  |  |  |  |
| 1 | Lọc nhớt | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) | Bộ | 03 |  |
| 2 | Lọc nhiên liệu | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) | Bộ | 01 |  |
| 3 | Đầu cực bình ắc quy | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) | Chiếc | 04 |  |
| 4 | Dung dịch xúc rửa, vệ sinh thành vách động cơ và két nước làm mát động cơ | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) | Lon | 22 |  |
| 5 | Dung dịch nước làm mát đậm đặc | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) | Can | 06 |  |
| 6 | Dầu nhớt cao cấp | Sử dụng được cho máy phát điện Vietgen 1000KVA (Perkins 4008TAG2A) | Lít | 170 |  |
| III | Nhân công thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho 02 tổ máy phát điện |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 300KVA | Dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 300KVA | Lần | 01 |  |
| 2 | Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 1000KVA | Dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng định kỳ, ứng cứu sửa chữa, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng và căn chỉnh, hiệu chỉnh tổng thể máy phát điện Vietgen 1000KVA | Lần | 01 |  |

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG

Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ máy phát điện Vietgen 1000KVA và máy phát điện Vietgen 300KVA năm 2023

(Kèm Thư mời báo giá ngày 25/9/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa

tỉnh Bắc Ninh)

| Stt | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| 1. | Vệ sinh toàn bộ xung quanh máy |
| 2. | Hệ thống động cơ |
| 2.1. | - Bảo dưỡng hệ thống khởi động: - Kiểm tra bộ starter - Kiểm tra bình acquy - Kiểm tra hệ thống sạc bình |
| 2.2. | - Bảo dưỡng hệ thống làm mát: a. Làm mát bằng nước: - Kiểm tra sự rò rỉ của ống dẫn và két nước - Kiểm tra tình trạng nước làm mát - Kiểm tra cảm biến nhiệt độ - Vệ sinh két nước và thay thế nước giải nhiệt - Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dây curoa của cánh quạt, tình trạng cánh quạt và puli. - Kiểm tra bơm nước b. Làm mát bằng gió: - Kiểm tra tình trạng của hệ thống quạt - Kiểm tra tiếng động khi cánh quạt làm việc |
| 2.3. | - Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu: - Kiểm tra bình chứa nhiên liệu và mực chứa nhiên liệu - Kiểm tra đường ống và lọc nhiên liệu - Kiểm tra bộ cấp nhiên liệu: bơm cao áp, bộ chia nhiên liệu, bộ phun - Kiểm tra hệ thống làm mát nhiên liệu (nếu có) |
| 2.4. | - Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn: - Kiểm tra đường ống dẫn - Kiểm tra mực nhớt và tình trạng của nhớt bôi trơn - Kiểm tra tình trạng lọc nhớt. - Kiểm tra bơm nhớt |
| 2.5. | - Bảo dưỡng hệ thống khí vào (trong máy và môi trường xung quanh) - Kiểm tra sự rò rỉ - Kiểm tra đường ống cứng, ống mềm và khớp nối - Kiểm tra tình trạng lọc gió - Kiểm tra turbo (nếu có) |
| 2.6. | - Bảo dưỡng hệ thống khí ra: - Kiểm tra sự rò rỉ - Kiểm tra độ nghẽn nghẹt khí xả |
| 3. | Đầu phát điện |
|  | - Kiểm tra sự cách điện - Kiểm tra cổ góp và chổi than (nếu có) - Kiểm tra độ nghẽn nghẹt đường gió vào và ra - Kiểm tra và vệ sinh dây quấn - Kiểm tra và vệ sinh bạc đạn xoay - Kiểm tra board AVR - Kiểm tra các mối nối cáp động lực |
| 4. | Kiểm tra tủ (bảng) điều khiển |
|  | - Vệ sinh bên trong tủ điều khiển - Kiểm tra sự hoạt động của các nút điều khiển - Kiểm tra các thiết bị đóng ngắt động lực - Kiểm tra các đầu cáp nối - Kiểm tra các thiết bị an toàn |
| 5. | Kiểm tra khác |
|  | - Kiểm tra cao su giảm chấn, vỏ cách âm, khung máy |
| 6. | Khởi động động cơ và kiểm tra thông số |
| 6.1. | Khởi động test máy |
| 6.2. | Kiểm tra thông số: - Kiểm tra áp suất nhớt - Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát - Kiểm tra điện áp bình acquy - Kiểm tra tần số và điện áp - Kiểm tra sự hoạt động của quạt giải nhiệt - Kiểm tra các điểm rò rỉ và tiếng ồn |
| 7. | Kết thúc |
|  | - Vệ sinh - Nghiệm thu & bàn giao - Lưu hồ sơ |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 25/9/2023)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Yêu cầu tính năng/ Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Ghi chú: - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê; - Chất lượng hàng hóa mới 100%. - Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. - Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. | ........, ngày …. tháng …. năm 2023 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |