MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 01/04/2024)

| CÔNG TY……………. Đc:……………………. Email:………………… Số ĐT liên lạc:……….. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Nội dung công việc | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây curoa thang máy cho thang máy Mitsubishi | Dây curoa chuyên dùng cho thang máy. Dùng để dẫn động, điều khiển đóng mở cửa thang máy. Dây curoa (loại dẹt) Chủng loại: PK/ Bản rộng: 15 mm. Chiều dài dây: 4 mét | Bộ | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Cảm biến dừng tầng thang máy Misubishi | Móng ngựa thang máy Misubishi Kiểu tín hiệu: Ngõ ra thường hở Khoảng cách phát hiện: 30mm Tốc độ đáp ứng: ≤ 1ms Điện áp tối đa: 220V-3A Dòng tiêu thụ: 30 mA 1 bộ gồm 2 cảm biến và bát bắt | Bộ | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Board mạch nút nhấn trong cabin tháng máy Misubishi | Bo mạch gọi tầng trong cabin Mitsubishi Điện áp/dòng điện: 12V DC, 15mV | Bộ | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Bộ thẻ từ trong cabin thang máy Misubishi | Kiểm soát việc gọi tầng trong cabin thang máy (Bộ thẻ từ) Bộ thẻ từ vân tay Nguồn điện: 12V-2A Dòng điện làm việc: 500mA Chức năng truy cập: Vân tay, thẻ từ IC card, mật khẩu Kích thước: 75*131,6* 18 mm Dung lượng người dùng: 300 vân tay, 1000 thẻ IC, 1000 mật khẩu 1 bộ bao gồm: Nguồn 12V, 1 bộ đầu đọc thẻ, tài liệu hướng dẫn tiếng việt. 10 thẻ IC card. | Bộ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nhân công thay thế lắp đặt (nếu có) | Tháo lắp thiết bị cũ, thay thế thiết bị mới, kiểm tra lại sau khi lắp đặt đảm bảo vận hành tốt hệ thống | Gói | 1 |  |  |  |  |
| Tổng |  |
| Thuế VAT …% |  |
| Tổng cộng |  |

| Bằng chữ: ............................................. ./. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký | Ngày ……tháng……năm 2024 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ |
| --- | --- |

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia