Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu

mua sắm và thay thế linh kiện máy chạy thận nhân tạo Dialog+

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20 / 4 /2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Nội dung công việc | Hãng SX /Nước SX | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bo mạch chính LX800 Mã hàng: 34560610 | Bbraun- Đức/ | Cái | 01 |
| 2 | Cảm biến áp lực Mã hàng: 3451665A | Bbraun- Đức/ | Cái | 01 |
| 3 | Đầu bơm từ cho bơm FPA Mã hàng: 34561935 | B.braun- Đức | Cái | 01 |

Phụ lục 2:	MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

| CÔNG TY……. Đc:…………. |  |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ký mã hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bằng chữ: ............................................. ./.

| Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Chất lượng hàng hóa mới 100%. Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký. Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng). | …………, ngày … tháng … năm 2023 Đại diện công ty (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |