Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư, hoá chất dùng cho máy xét nghiệm HbA1c năm 2024

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1353 /YCBG-BVT  ngày 01/04/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột sắc ký lỏng | Cột sắc ký lỏng cao áp dùng cho máy xét nghiệm HbA1c. - Thành phần chính: Cột làm bằng kim loại không gỉ, trong có màng lọc chuyên dụng, chịu được áp suất cao. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. | 4 | Chiếc |
| 2 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm HbA1c. - Thành phần chính: + Buffer: 20mmol/L. + Sodium chloride: 20mmol/L. + Surfactant: 0.05ml/L. + Perserver: < 0.5 ml/L. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. - Đóng gói: ≥ 2300ml/ can. | 40 | Can |
| 3 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c mức cao | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c mức cao. - Thành phần chính: + NaCl: 170mmol/L. + Phosphate: 40mmol/L. + Perserver: < 0.5ml/L. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. - Đóng gói: ≥ 700ml/ túi. | 20 | Túi |
| 4 | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c mức thấp | Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c mức thấp. - Thành phần chính: + NaCl: 20mmol/L. + Phosphate: 40mmol/L. + Perserver: < 0.5ml/L. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. - Đóng gói: ≥ 950ml/ túi. | 40 | Túi |
| 5 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c. - Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. - Đóng gói: ≥ 3x0.1ml+3x0.1ml/ hộp. | 5 | Hộp |
| 6 | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | Hoá chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c. - Thành phần chính: Huyết sắc tố glycosyl hóa, bao gồm chất bảo quản và chất ổn định. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. - Đóng gói: ≥ 3x0.1ml+ 3x0.1ml/ hộp. | 6 | Hộp |
| 7 | Phin lọc dùng cho máy phân tích HbA1c | Phin lọc dùng cho máy xét nghiệm HbA1c. - Thành phần chính: Phin lọc dạng nhựa, được cấu tạo dạng lưới lọc. - Sử dụng được trên máy xét nghiệm HbA1c model HA-1500, hãng sản xuất MTI - Diagnostics GmbH. | 10 | Chiếc |

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, hóa chất, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hóa chất, vật tư, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các loại hóa chất, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Xuất xứ | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hóa chất B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm .

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/04/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))